附件1

闵行区乡村民宿发展协调领导小组成员单位

工作职责和需要材料

区文化旅游局：负责承担乡村民宿发展协调领导小组办公室职责，牵头办理“一业一证”行业综合许可证（行业类别为“住宿服务”或其他乡村民宿相关范围），做好各相关单位对接协调、乡村民宿档案管理等工作，发布公告并颁牌。

区卫健委：负责制定乡村民宿卫生管理制度，做好民宿卫生情况指导和认定工作并核发公共场所卫生许可证。

现场指导时需要材料：

1.《上海市公共场所卫生许可证申请表（新证）》；

2.投资者营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明；

3.公共场所地址方位示意图、平面图和卫生设施平面布局图；

4.主要设备和设施的目录清单；

5.一年内的公共场所检测或评价报告（使用集中空调的，还应当提供集中空调通风系统卫生监测或评价报告）（可告知承诺）。

现场指导查看要点：

1.选址应符合《公共场所设计卫生规范 第1部分：总则》（GB37489.1）的规定，远离粉尘、有毒有害气体、放射性物质等污染源，与暴露垃圾堆、旱厕、粪坑等病媒生物孳生地的间距不应小于25米；

2.客房、清洗消毒间、储藏间、公共用品洗涤房间、（公共）卫生间、公共用品用具应符合《公共场所设计卫生规范 第2部分：住宿场所》（GB37489.2）的规定；

3.如使用二次供水设施设备，应当符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的规定；生活饮用水质量应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的规定；

4.如使用集中空调通风系统，应当符合《集中空调通风系统卫生管理规范》（DB31/405）的规定。

区农业农村委：负责审核宅基地农民房屋的合法性。

现场指导时需要材料：

1.《农村宅基地批准书》；

2.《乡村建设规划许可证》；

3.《农村宅基地和建房（规划许可）验收意见表》。

区公安分局：对于符合消防安全技术要求的乡村民宿，指导民宿所在地派出所进行乡村民宿备案登记，安装住宿业治安管理信息系统。做好日常监督管理工作。

现场指导时查看要点：

技防布控相关要求（须经上海市公安局技防部门评审验收）。

现场指导时需要材料：

1.技防布控竣工报告；

2.消防合格证明。

区市场局：负责做好相关市场主体营业执照审批，核发营业执照（经营范围为“住宿服务”或其他乡村民宿相关范围）。

区规划资源局：负责做好乡村民宿是否符合已批郊野单元村庄规划或其他相关法定规划的认定工作。

区消防救援支队：负责制定乡村民宿消防安全标准，指导民宿场所做好日常消防安全管理工作。做好日常监督管理工作。