## 一类
附件2
奉贤区住宅小区物业服务综合测评指标（区级）（一类）
序号 | 测评项目 （一级指标） |  | 测评项目 （二级指标） |  | 测评指标
1 | 通用要求 |  | 服务人员 |  | 服务人员应当取得与本岗位相适应的专业资格证书。 注：专业资格证书是指相关行政管理部门颁发或行业主管部门颁发的证书。
服务人员应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌），仪表整洁；用语文明规范、耐心热情。
|  |  | 财务管理 |  | 物业服务企业应建立健全财务管理制度，对物业服务费和其他费用的收支进行记账服务和财务管理，运作规范，账目清晰。
物业服务企业应按规定公布专项维修资金和公共收益的账目情况。公共收益应按幢单独列账，按规定与约定进行结算。
|  |  | 服务设施 |  | 根据规定，住宅物业应按规划标准配置相应的物业服务企业用房（无条件的住宅物业，应指定地点进行接待和服务），作为物业服务企业的办公场所。
办公场所内应标识清楚，整洁有序，设立服务接待区域，配备必要的办公设备及用品。
|  |  | 服务信息 | 住宅物业服务监督公示牌 | 物业服务合同。
办事制度、办事纪律、服务项目、收费标准。
专项维修资金和公共收益的收支账目。
|  |  |  | 住宅物业出入口服务铭牌 | 住宅物业名称。
物业服务企业名称、信用信息、投诉电话、服务监督电话。
项目经理照片、姓名。
服务窗口的接待地址、接待时间、服务电话和24小时报修电话。
|  |  | 标识管理 |  | 物业管理区域及专用作业区域内应设指示性标识，包括：电梯、楼梯、出入口通道、残疾人通道、门牌号等引导指示牌和功能标识。
物业管理区域内的紧急出口、消防通道、禁烟区、河道等设置警示性标识。
物业管理区域内的主要道路及停车场设施交通安全标识，主要路口设路标。
配置并在适当时使用“维修进行中”“小心地滑”“作业中”等临时性服务状态标识。
各类标识的格式应统一，悬挂（摆放）应安全、正规、醒目、便利、协调、无涂改，文字规范，保持完好。
|  |  | 制度与档案管理 |  | 物业服务企业应根据住宅物业的特点，制定完善的物业管理方案和工作流程，制定完备的内部管理制度，并有具体的落实措施和考核办法。
共有部分经营管理档案。
监控系统、电梯、水泵、电子防盗门等共用设施设备档案及其运行、维修、养护记录。
水箱清洗记录及水箱检测报告。
住宅装饰装修管理资料。
业主清册。
物业服务企业或者建设单位与相关公用事业单位签订的垃圾清运书面协议。
|  |  | 承接查验和交接 |  | 竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料。
|  |  | 风险管控和突发事件应对 | 预防管理 | 根据住宅物业特点，识别并制定可能发生的各类突发事件，并充分考虑到管理区域内孤寡老人、残疾人、瘫痪病人等行动不便人员，制定相应的应急预案。内容包括但不限于：防爆、疫情、火灾、高空坠物（外墙墙面、花盆等）、严重设备事故（包括电梯困人、停电、停水、停气、煤气泄漏、浸水等）、治安、自然灾害。
物业服务企业应当按照应急预案，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备的配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。
物业服务企业应制定应急预案演练计划，根据风险特点组织应急预案演练，保留预案演练的相关记录。
2 | 综合管理 | 专用要求 | 基本服务 |  | 周一至周日每日提供不少于8小时的业务接待服务。
全天24小时受理居民报修，全年每日提供维修服务，962121物业维修处置记录本规范、完整。
业主、使用人投诉报修的，电话回访率达到100%，并留下回访记录。
急修项目2小时内到场处置。小区内设置接待办公地点的，应30分钟内到现场。
一般修理项目3天内修复（业主、使用人预约、雨天筑漏可不受此限）。
采取电话或走访的方式加强与业主、使用人的沟通，并做好书面记录（每年不低于总户数的50%）。
每月末与业主委员会（或居民委员会）例会沟通，不断改进服务方式，提高服务水准，提升住户的满意度。
制定小区房屋装修申请、审批、巡视、验收等装修管理制度，建立业主或使用人房屋装修档案，对不符合规定的行为、现象及时劝阻、制止或报告。
|  |  | 有偿服务 |  | 服务内容、服务标准、收费标准应向业主、使用人进行公示。
|  | 分级要求 | 客户接待 |  | 有指定接待地点。
投诉在7个工作日内予以回复。
|  |  | 质量管理 |  | 有基本的管理制度。
各类档案可存在指定地点，接受业主或使用人预约查询。
购买基本的公共责任保险。
|  |  | 报修受理 |  | 一般维修采用预约方式，在3日内完成。
一次维修合格率不低于90%。
维修完工后36小时予以回访。
|  |  | 社区活动 |  | 国定节假日在管理区域内有必要的布置。
3 | 秩序维护服务 | 专用要求 | 人员要求 |  | 应配备秩序维护人员或专职安保人员负责住宅物业公共秩序的维护。
专职安保人员应取得公安局颁发的保安员证。
自动消防系统操作人员应取得国家认可的职业资格证书，持证上岗。相关人员需有执业资格准入证《建构筑物消防员证》和《消防工程师证》。
|  |  | 管理要求 |  | 具有公共秩序维护措施及各类台账记录。
秩序维护人员或专职安保人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。
|  |  | 基本服务 | 出入管理 | 对住宅物业的人员、车辆进出实施有序管理，保持出入口环境整洁、畅通有序。
封闭管理的住宅物业，应做好外来车辆进出的登记工作。阻止商贩、拾荒、乞讨人员随意进出住宅物业，并对大件物品进出小区进行记录。
|  |  |  | 巡视 | 及时发现和快速处置住宅物业公共秩序维护管理中的问题。
遇到突发事件时，应采取必要的措施并及时报告主管部门和相关部门。
|  |  |  | 技防 | 住宅物业内设有安防监控等技防设备的，应保持设备24小时运行。
发现异常情况，及时通知相关人员至现场处置。
监控影像资料、报警记录应当至少留存30日备查，不得删改或扩散。
制定并实施应对突发事件的应急预案。
|  |  |  | 车辆管理 | 制定住宅物业车辆管理方案，明确临时停车规定、停车场管理制度及使用守则、货运车辆进出规定、收费标准等。在小区机动车辆出入口处门卫室等显著位置公示机动车停车收费标准。
住宅物业的地面、立面应设置必要的导向标志、限速标志、限高标志等。
维护道路和场地使用的正常秩序，保持消防通道畅通。
停车场（库）内有障碍物遮挡等视线不良的位置，应安装安全反光凸面镜。
|  |  |  | 消防管理 | 制定与住宅物业相适应的消防安全管理制度，明确消防安全责任，确定物业服务企业消防安全责任人、消防安全管理人，明确专人维护、管理消防器材。
电动自行车集中存放地监控设施完好。
严禁在建筑内共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放电动车或为电动车充电。
地下车库无住人现象。
地下车库内无乱拉电线现象。
不得储存易燃易爆、有毒有害等危险物品。
不得擅自占用地下空间共用部位。
建立消防档案并妥善保存，存档备查。
|  | 分级要求 | 从业人员 |  | 年龄不高于65岁。
|  |  | 管理要求 |  | 能正确使用消防器材。
|  |  | 门岗 |  | 独立封闭式小区，主出入口应24小时开放、设立专职门岗。
|  |  | 技防 |  | 有基本的监控设施，按照相关规定安排人员24小时值守。
|  |  | 安全巡视 |  | 不定时在管理区域内巡逻，每天巡逻不少于1次。
|  |  | 车辆停放管理 |  | 车辆停放有指定区域。
4 | 清洁卫生服务 | 专用要求 | 管理要求 |  | 具有维护环境清洁措施及各类巡查台账记录。
保洁人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。
|  |  | 基本服务 | 共用部位 | 走廊、门厅、大堂、楼梯/消防梯地面，无张贴、乱堆放、乱吊挂的情况。
电梯轿厢的表面无积灰、无蜘蛛网，操作面板无污迹。
楼梯扶手、栏杆表面无积灰、无蜘蛛网。
门、窗表面无积灰、无蜘蛛网。
灭/防火设施表面无积灰、无蜘蛛网。
天花板、风/百叶口、公共灯具表面无积灰、无蜘蛛网。
平台、屋顶定期清扫。
|  |  |  | 公共区域 | 公共道路的路面整洁，无明显垃圾堆积。
停车场及车库地面干净，无积存污水和垃圾。
住宅修缮、加装电梯等施工材料堆放整齐。
绿化带/区域：无暴露垃圾。
|  |  |  | 垃圾桶与垃圾箱房 | 垃圾箱/桶分类设置，目视整洁。
垃圾厢房应定期清洗、冲刷，无污水、垃圾溢出。
垃圾厢房表面目视整洁，无蜘蛛网、积灰，无明显异味。
设置必要的灭害措施。
|  |  |  | 垃圾收集与清运 | 物业服务企业履行生活垃圾分类投放管理责任人义务（设置容器、分类驳运、宣传指导）。
生活垃圾分类收集，应按照规定设立分类收集点，日产日清。
临时垃圾应每日清理。
建筑装修垃圾应定点有序堆放。设置装修垃圾定点堆放场所（因客观条件限制，无法设置装修垃圾堆放场所的除外）。
不得将生活垃圾、危险废弃物混入装修垃圾堆放场所。
|  |  |  | 消杀灭害 | 定期对垃圾桶、垃圾房、污雨水井、化粪池、绿地、设备房、楼内、停车场及配套设施等实施消杀灭害。
做好白蚁防治工作。
|  | 分级要求 | 走廊、门厅、大堂、楼梯地面 |  | 每周清扫1次。
|  |  | 电梯轿厢 |  | 不定期擦拭。
|  |  | 楼梯扶手 |  | 不定期擦拭。
|  |  | 门、窗 |  | 每年擦拭3次以上。
|  |  | 灭/防火设施 |  | 不定期擦拭。
|  |  | 天花板、风/百叶口、公共灯具 |  | 不定期除尘和擦拭。
|  |  | 平台、屋顶 |  | 无明显垃圾堆积。
|  |  | 公共道路 |  | 每日清扫1次。
|  |  | 停车场及车库 |  | 地面无明显杂物、垃圾。
|  |  | 健身休闲设施 |  | 表面无蜘蛛网、无严重积灰。
|  |  | 水池/水景 |  | 水面无漂浮物。
|  |  | 绿化带/区域 |  | 无明显垃圾堆积。
|  |  | 公共标识标牌 |  | 表面干净、整洁无乱涂写。
|  |  | 垃圾箱/桶 |  | 按要求配置分类垃圾箱/桶。
|  |  | 垃圾收集与清运 |  | 居民自行投放至小区分类生活垃圾收集点，分类生活垃圾收集点每天开放不少于4小时，清运不少于1次。
建筑装修垃圾、绿化垃圾应及时清运，无长时间堆放情况。
|  |  | 外墙（幕墙） |  | 根据合同约定，对外墙面/外幕墙定期清洗或粉刷，保持整洁和完好。
|  |  | 石材养护 |  | 花岗石、大理石地面定期进行保养，保持地面材质原貌。
5 | 绿化管理服务 | 专用要求 | 管理要求 |  | 具有相应的绿化管理措施、养护计划及各类巡查台账记录。
|  |  | 基本服务 |  | 及时灌溉，按时修剪，清除杂草，防治虫害。
|  | 分级要求 | 草坪养护 |  | 不定期养护和修剪。
|  |  | 乔灌木养护 |  | 生长健壮，无死树，无缺株，无明显枯枝。
|  |  | 花坛、花境养护 |  | 保持花卉生长良好。
|  |  | 绿化标识标牌 |  | 设置宣传标语及禁止性行为告知。
6 | 共用部位和共用设施设备日常管理 | 专用要求 | 人员要求 |  | 维修服务人员应持有相应的技能证书；涉及特种设备作业的，应具有特种设备操作证，持证上岗。
|  |  | 管理要求 |  | 建立设备设施维护保养年度工作计划、中大修修缮计划等，严格执行各类工作计划内容。
完善设备设施技术信息台账、台卡，做好库存管理与清点核盘工作。
加强生产作业行为的安全管理，采取相应的控制措施；有完备的培训等工作过程记录。
电梯、消防、技防等涉及人身、财产安全以及其他有特定要求的设施设备管理，应自行或委托专业机构进行维修和养护，并留有记录。
维修服务人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。
|  |  | 基础服务 | 房屋基础部位维护 | 定期做好维护保养工作，按规定做好巡检，记录完整。
主体结构安全，房屋外立面无破损。
屋面雨水、污水总管、出墙管畅通、无堵塞。
|  |  |  | 共用部位维护 | 大厅、楼梯/电梯厅和楼道的门保持完好，配件齐全，安装牢固。
照明、应急照明灯具完好，开关完整、无损。
楼道、扶梯扶手完好，台阶、踏步平整。
门窗、玻璃等配件完好，开闭灵活。
|  |  |  | 楼外公共区域维护 | 道路平整，路面无大面积沉陷或碎裂。
排水沟渠无阻碍、畅通。
交通标识清晰，照明效果良好；车位划线合理；无安全隐患。
花坛完整。
|  |  |  | 屋顶和平台维护 | 防水层无气臌、碎裂。
隔热板无断裂、缺损。
屋顶平台排水沟畅通。
|  |  |  | 附属设施维护 | 围墙栅栏确保完好，定期做好维护保养。
门岗室、垃圾房等建筑物完好，发现问题及时修复。
室内外强弱电机房、管道井房等设施设备完好，无安全隐患。
休闲椅、室外健身设施，应保证器械、设施的安全使用（如需更换的除外），发现损坏立即修理。
|  |  |  | 景观设施维护 | 景观小品设施外观完好，功能完好。
|  |  |  | 避雷设施维护 | 避雷装置外观完好，功能正常。
避雷接地装置牢固，外观良好，安全可靠。
屋顶避雷装置及接地装置应由防雷专业单位每年1次进行专业测试。
|  |  |  | 残疾人防护设施维护 | 残疾人通道出入畅通。
通道地面平整，扶手牢固、无安全隐患。
|  |  |  | 电动充电设施维护 | 基础设施安装牢固；外观良好，安全可靠。
配置的灭火设施数量符合现场实际，外观良好，安全有效。
|  |  |  | 人防设施维护 | 避难设施完好。
|  | 分级要求（统一） | 公共电器箱/柜 |  | 公共电器箱柜应上锁，表体干净。
|  |  | 公共照明（楼道灯/路灯/大堂照明吊灯） |  | 道路、楼道、通道等应保持公共照明设施完好。
照明灯具线路无裸露，开关完好，无安全隐患。
照明灯杆下方盖板应封闭。
|  |  | 应急照明 |  | 应急照明灯、疏散指示应保持24小时开启常亮，不得随意关断。
出口疏散指示灯、玻璃面板无划伤、破裂现象，发现故障及时修复。
|  |  | 电子防盗门/禁 |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
系统控制设备运行正常，电控锁、门磁工作正常；手动开门正常。
|  |  | 楼宇对讲（含可视） |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
对讲系统设备运行正常，人机对话（图像）清晰。
|  |  | 电子防越报警（周界报警、电子围栏等） |  | 功能齐全，外观完好，24小时正常运行。
电子防越报警系统设备工作正常，功能测试符合要求；对受控点设防报警、撤防正常，报警响应时间符合设计要求，报警记录完整。
电子防越报警系统设施无障碍物遮挡。
|  |  | 监控摄像 |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
室内外摄像机安装牢固、规范接线；主机和打印设备工作正常；显示器图像显示清晰。
|  |  | 电子巡更 |  | 电子巡更系统设备运行正常，打印机工作正常；数据采集功能正常、记录完整。
|  |  | 信息发布系统 |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
信息发布系统设备运行正常，主机工作正常，显示功能符合要求。
|  |  | 行人门禁闸机系统 |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
闸机门机启闭正常，电子门锁工作正常。
|  |  | 车辆道闸系统 |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
车辆道闸系统运行正常；红外线传感器、计时、监控装置功能可靠；车牌识别系统联网图像传递信息正常。
|  |  | 消防系统 |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
消防系统设施设备运行正常，定期做好维护保养工作，按规定做好巡检，记录完整。
消火栓箱内设备应配备齐全，符合消防管理的要求，如有缺失及时补充。
按要求配置灭火器箱，定期巡检，确保箱内灭火器处于有效状态。
楼层防火门应处于常闭状态，并确保启闭正常。
|  |  | 升降系统 |  | 电梯系统应每年进行1次年检、限速器应2年校验1次（运行超过15年的应每年检测校验），并取得《安全使用许可证》及检验报告，确保其运行可靠、安全。
呼叫按钮及操作面板应确保完好，轿厢内应张贴救助电话和乘客须知，并设有应急呼叫按钮。
每幢楼至少1台电梯24小时运行。
发生电梯维修故障，应在30分钟到现场。
|  |  | 二次供水设施 (供水企业已接管） |  | 开展日常巡查，并做好书面记录。
管道漏水、设施故障等突发事件前期应急处置及时，有书面通知供水企业记录。
供水泵房、水池(箱）周边10米以内无污染，泵房无杂物堆积。
保持设施设备现场通道的安全畅通。
|  |  | 二次供水设施 （供水企业未接管） |  | 功能齐全，设备外观完好，供水畅通，水泵等共享设施设备保持正常运行。
定期做好维护保养工作，记录完整。
管路无渗漏；保温层完好，绝热、防露、防冻效果良好。
压力正常，表具数据准确。
水箱、蓄水池每年清洗不少于2次，水质监测每季度1次。
水箱及蓄水池实行双人双锁管理。
|  |  | 各类排水泵及管网 |  | 功能齐全，设备外观完好，排水畅通，无污水漫溢。
定期做好维护保养工作，记录完整。
窨井盖完好，保持污水排放畅通。
集水井保持结构完好、井盖完整。
7 | 其他行政 管理要求 |  | 落实安全生产工作责任 |  | 根据《关于进一步加强奉贤区房管系统安全生产的工作方案》要求，物业服务企业采取合理措施劝阻制止,及时上报相关部门。
|  |  | 规范公共收益和维修资金 |  | 前期开立公共收益专户，公共收益按规定时间全部纳入专户。
业主大会进行代理记账，维修资金和公共收益定期公布，维修资金使用程序规范。
|  |  | 信访协助处理 |  | 及时、规范处理各类热线案件。
及时化解物业信访矛盾，及时处理网格化案件。
|  |  | 业主、居民委员会 工作人员评价 |  | 通过满意度调查，业主、居民委员会工作人员对小区物业在服务接待、保洁、绿化、保安、维修等物业服务的总体评价。
|  |  | 962121回访记录 |  | 报修回访率需达100%； 投诉满意率需达90%； 维修满意率需达95%。
|  |  | 第三方抽样回访 |  | 第三方测评机构对维修案件抽样回访满意率达95%。
|  |  | 市居住物业管理 公众满意度 |  | 各小区在市居住物业管理行业公众满意度中的排名。
|  |  | 上报机制 |  | 按规定对业主、使用人的违法行为予以劝阻、制止，劝阻、制止无效的，在二十四小时内报告有关行政管理部门。
|  |  | 参会情况 |  | 积极参加区房管系统组织的各类会议。
|  |  | 五查制度 |  | 启用《上海市奉贤区住宅物业服务工作指引与监督记录本》。
落实项目经理自查和物业企业双周查制度。
|  |  | 发案控案 |  | 积极配合属地政府、公安机关维护小区治安安全，小区刑事案件发案得到有效控制。
|  |  | 预警提醒 |  | 在灾害性天气或节日长假前及时张贴告居民书，告知居民做好相关事项。
|  |  | 失信行为记分 |  | 小区被记分情况。
|  |  | 物业续聘或另聘 书面告知 |  | 物业服务企业决定物业服务合同期限届满后不再为该物业管理区域提供物业服务的，应当提前三个月书面告知业主委员会。
|  |  | “上海智慧物业”APP |  | 项目经理会操作“上海智慧物业”APP报送业主、使用人违法违规行为信息。
|  |  | 智慧物业 |  | 与区智慧物业平台进行对接。将项目配建的物联、视频设备接入区智慧物业管理服务平台，数据接口向房屋行政管理部门开放，配合对人员管理、安全管理、车辆管理、设施设备运行进行信息数据采集。
8 | 不良记录 |  |  |  | 物业服务企业或住宅小区被有关政府职能部门处罚或责令整改等的； 物业服务企业未积极配合住宅小区各类创建活动被在区级予以书面通报的； 住宅小区被市级媒体曝光或发生重大事件（事故）且经相关主管部门认定属于物业服务企业责任的。
9 | 加分项目 |  |  |  | 加强物业党建引领，推进物业行业“两个覆盖”，落实党建工作； 获得市精品示范小区称号； 获得上海市物业管理优秀住宅小区称号； 建有企业智慧物业管理服务平台，物业服务基础资料和档案实现全面数字化； 百家企业帮千家暖万心。

## 二类
奉贤区住宅小区物业服务综合测评指标（区级）（二类）
序号 | 测评项目 （一级指标） |  | 测评项目 （二级指标） |  | 测评指标
1 | 通用要求 |  | 服务人员 |  | 服务人员应当取得与本岗位相适应的专业资格证书。 注：专业资格证书是指相关行政管理部门颁发或行业主管部门颁发的证书。
服务人员应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌），仪表整洁；用语文明规范、耐心热情。
|  |  | 财务管理 |  | 物业服务企业应建立健全财务管理制度，对物业服务费和其他费用的收支进行记账服务和财务管理，运作规范，账目清晰。
物业服务企业应按规定公布专项维修资金和公共收益的账目情况。公共收益应按幢单独列账，按规定与约定进行结算。
|  |  | 服务设施 |  | 根据规定，住宅物业应按规划标准配置相应的物业服务企业用房（无条件的住宅物业，应指定地点进行接待和服务），作为物业服务企业的办公场所。
办公场所内应标识清楚，整洁有序，设立服务接待区域，配备必要的办公设备及用品。
|  |  | 服务信息 | 住宅物业服务监督公示牌 | 物业服务合同。
办事制度、办事纪律、服务项目、收费标准。
专项维修资金和公共收益的收支账目。
|  |  |  | 住宅物业出入口服务铭牌 | 住宅物业名称。
物业服务企业名称、信用信息、投诉电话、服务监督电话。
项目经理照片、姓名。
服务窗口的接待地址、接待时间、服务电话和24小时报修电话。
|  |  | 标识管理 |  | 物业管理区域及专用作业区域内应设指示性标识，包括：电梯、楼梯、出入口通道、残疾人通道、门牌号等引导指示牌和功能标识。
物业管理区域内的紧急出口、消防通道、禁烟区、河道等设置警示性标识。
物业管理区域内的主要道路及停车场设施交通安全标识，主要路口设路标。
配置并在适当时使用“维修进行中”“小心地滑”“作业中”等临时性服务状态标识。
各类标识的格式应统一，悬挂（摆放）应安全、正规、醒目、便利、协调、无涂改，文字规范，保持完好。
|  |  | 制度与档案管理 |  | 物业服务企业应根据住宅物业的特点，制定完善的物业管理方案和工作流程，制定完备的内部管理制度，并有具体的落实措施和考核办法。
共有部分经营管理档案。
监控系统、电梯、水泵、电子防盗门等共用设施设备档案及其运行、维修、养护记录。
水箱清洗记录及水箱检测报告。
住宅装饰装修管理资料。
业主清册。
物业服务企业或者建设单位与相关公用事业单位签订的垃圾清运书面协议。
|  |  | 承接查验和交接 |  | 竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料。
|  |  | 风险管控和突发事件应对 | 预防管理 | 根据住宅物业特点，识别并制定可能发生的各类突发事件，并充分考虑到管理区域内孤寡老人、残疾人、瘫痪病人等行动不便人员，制定相应的应急预案。内容包括但不限于：防爆、疫情、火灾、高空坠物（外墙墙面、花盆等）、严重设备事故（包括电梯困人、停电、停水、停气、煤气泄漏、浸水等）、治安、自然灾害。
物业服务企业应当按照应急预案，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备的配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。
物业服务企业应制定应急预案演练计划，根据风险特点组织应急预案演练，保留预案演练的相关记录。
2 | 综合管理 | 专用要求 | 基本服务 |  | 周一至周日每日提供不少于8小时的业务接待服务。
全天24小时受理居民报修，全年每日提供维修服务，962121物业维修处置记录本规范、完整。
业主、使用人投诉报修的，电话回访率达到100%，并留下回访记录。
急修项目2小时内到场处置。小区内设置接待办公地点的，应30分钟内到现场。
一般修理项目3天内修复（业主、使用人预约、雨天筑漏可不受此限）。
采取电话或走访的方式加强与业主、使用人的沟通，并做好书面记录（每年不低于总户数的50%）。
每月末与业主委员会（或居民委员会）例会沟通，不断改进服务方式，提高服务水准，提升住户的满意度。
制定小区房屋装修申请、审批、巡视、验收等装修管理制度，建立业主或使用人房屋装修档案，对不符合规定的行为、现象及时劝阻、制止或报告。
|  |  | 有偿服务 |  | 服务内容、服务标准、收费标准应向业主、使用人进行公示。
|  | 分级要求 | 客户接待 |  | 在管理区域内设有接待窗口。
投诉在7个工作日内予以回复。
|  |  | 质量管理 |  | 有基本的管理制度。
每天巡视管理区域1次以上。
各类档案存在本项目的办公场所，接受业主或使用人查询。
购买基本的公共责任保险。
|  |  | 报修受理 |  | 一般维修采用预约方式，在3日内完成。
一次维修合格率不低于90%。
维修完工后36小时予以回访。
|  |  | 社区活动 |  | 国定节假日在管理区域内有必要的布置。
3 | 秩序维护服务 | 专用要求 | 人员要求 |  | 应配备秩序维护人员或专职安保人员负责住宅物业公共秩序的维护。
专职安保人员应取得公安局颁发的保安员证。
自动消防系统操作人员应取得国家认可的职业资格证书，持证上岗。相关人员需有执业资格准入证《建构筑物消防员证》和《消防工程师证》。
|  |  | 管理要求 |  | 具有公共秩序维护措施及各类台账记录。
秩序维护人员或专职安保人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。
|  |  | 基本服务 | 出入管理 | 对住宅物业的人员、车辆进出实施有序管理，保持出入口环境整洁、畅通有序。
封闭管理的住宅物业，应做好外来车辆进出的登记工作。阻止商贩、拾荒、乞讨人员随意进出住宅物业，并对大件物品进出小区进行记录。
|  |  |  | 巡视 | 及时发现和快速处置住宅物业公共秩序维护管理中的问题。
遇到突发事件时，应采取必要的措施并及时报告主管部门和相关部门。
|  |  |  | 技防 | 住宅物业内设有安防监控等技防设备的，应保持设备24小时运行。
发现异常情况，及时通知相关人员至现场处置。
监控影像资料、报警记录应当至少留存30日备查，不得删改或扩散。
制定并实施应对突发事件的应急预案。
|  |  |  | 车辆管理 | 制定住宅物业车辆管理方案，明确临时停车规定、停车场管理制度及使用守则、货运车辆进出规定、收费标准等。在小区机动车辆出入口处门卫室等显著位置公示机动车停车收费标准。
住宅物业的地面、立面应设置必要的导向标志、限速标志、限高标志等。
维护道路和场地使用的正常秩序，保持消防通道畅通。
停车场（库）内有障碍物遮挡等视线不良的位置，应安装安全反光凸面镜。
|  |  |  | 消防管理 | 制定与住宅物业相适应的消防安全管理制度，明确消防安全责任，确定物业服务企业消防安全责任人、消防安全管理人，明确专人维护、管理消防器材。
电动自行车集中存放地监控设施完好。
严禁在建筑内共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放电动车或为电动车充电。
地下车库无住人现象。
地下车库内无乱拉电线现象。
不得储存易燃易爆、有毒有害等危险物品。
不得擅自占用地下空间共用部位。
建立消防档案并妥善保存，存档备查。
|  | 分级要求 | 从业人员 |  | 年龄不高于65岁。
|  |  | 管理要求 |  | 能正确使用消防器材。
|  |  | 门岗 |  | 独立封闭式小区，主出入口应24小时开放、设立专职门岗。
|  |  | 技防 |  | 有基本的监控设施和楼宇电子防盗门，按照相关规定安排人员24小时值守。
安防监控范围内基本涵盖主要人行、车行的出入口。
|  |  | 安全巡视 |  | 不定时在管理区域内巡逻，每天巡逻不少于2次。
|  |  | 车辆停放管理 |  | 对车辆进行引导，车辆停放有序。
4 | 清洁卫生服务 | 专用要求 | 管理要求 |  | 具有维护环境清洁措施及各类巡查台账记录。
保洁人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。
|  |  | 基本服务 | 共用部位 | 走廊、门厅、大堂、楼梯/消防梯地面，无张贴、乱堆放、乱吊挂的情况。
电梯轿厢的表面无积灰、无蜘蛛网，操作面板无污迹。
楼梯扶手、栏杆表面无积灰、无蜘蛛网。
门、窗表面无积灰、无蜘蛛网。
灭/防火设施表面无积灰、无蜘蛛网。
天花板、风/百叶口、公共灯具表面无积灰、无蜘蛛网。
平台、屋顶定期清扫。
|  |  |  | 公共区域 | 公共道路的路面整洁，无明显垃圾堆积。
停车场及车库地面干净，无积存污水和垃圾。
住宅修缮、加装电梯等施工材料堆放整齐。
绿化带/区域：无暴露垃圾。
|  |  |  | 垃圾桶与垃圾箱房 | 垃圾箱/桶分类设置，目视整洁。
垃圾厢房应定期清洗、冲刷，无污水、垃圾溢出。
垃圾厢房表面目视整洁，无蜘蛛网、积灰，无明显异味。
设置必要的灭害措施。
|  |  |  | 垃圾收集与清运 | 物业服务企业履行生活垃圾分类投放管理责任人义务（设置容器、分类驳运、宣传指导）。
生活垃圾分类收集，应按照规定设立分类收集点，日产日清。
临时垃圾应每日清理。
建筑装修垃圾应定点有序堆放。设置装修垃圾定点堆放场所（因客观条件限制，无法设置装修垃圾堆放场所的除外）。
不得将生活垃圾、危险废弃物混入装修垃圾堆放场所。
|  |  |  | 消杀灭害 | 定期对垃圾桶、垃圾房、污雨水井、化粪池、绿地、设备房、楼内、停车场及配套设施等实施消杀灭害。
做好白蚁防治工作。
|  | 分级要求 | 走廊、门厅、大堂、楼梯地面 |  | 每周清扫2次。
|  |  | 电梯轿厢 |  | 每2日擦拭1次。
|  |  | 楼梯扶手 |  | 应定期擦拭，保持基本无灰尘。
|  |  | 门、窗 |  | 每年擦拭3次以上。
|  |  | 灭/防火设施 |  | 定期擦拭。
|  |  | 天花板、风/百叶口、公共灯具 |  | 定期除尘和擦拭。
|  |  | 平台、屋顶 |  | 台风汛期之前，应及时清扫平台和屋顶。
|  |  | 公共道路 |  | 每日清扫1次，明沟每两周清扫1次。
|  |  | 停车场及车库 |  | 地面无明显杂物、垃圾。
|  |  | 健身休闲设施 |  | 表面无蜘蛛网、无严重积灰。
|  |  | 水池/水景 |  | 水面无漂浮物。
|  |  | 绿化带/区域 |  | 无明显垃圾堆积。
|  |  | 公共标识标牌 |  | 表面干净、整洁无乱涂写。
|  |  | 垃圾箱/桶 |  | 按要求配置分类垃圾箱/桶。
|  |  | 垃圾收集与清运 |  | 居民自行投放至小区分类生活垃圾收集点，分类生活垃圾收集点每天开放不少于4小时，清运不少于1次。
建筑装修垃圾、绿化垃圾应及时清运，无长时间堆放情况。
|  |  | 外墙（幕墙） |  | 根据合同约定，对外墙面/外幕墙定期清洗或粉刷，保持整洁和完好。
|  |  | 石材养护 |  | 花岗石、大理石地面定期进行保养，保持地面材质原貌。
5 | 绿化管理服务 | 专用要求 | 管理要求 |  | 具有相应的绿化管理措施、养护计划及各类巡查台账记录。
|  |  | 基本服务 |  | 及时灌溉，按时修剪，清除杂草，防治虫害。
|  | 分级要求 | 草坪养护 |  | 不定期养护和修剪。
发现病虫害及时灭杀。
|  |  | 乔灌木养护 |  | 生长健壮，无死树，无缺株，无明显枯枝。
对病虫害予以灭治，对倒伏的予以扶正、加固。
|  |  | 花坛、花镜养护 |  | 保持花卉生长良好。
|  |  | 绿化标识标牌 |  | 设置宣传标语及禁止性行为告知。
6 | 共用部位和共用设施设备日常管理 | 专用要求 | 人员要求 |  | 维修服务人员应持有相应的技能证书；涉及特种设备作业的，应具有特种设备操作证，持证上岗。
|  |  | 管理要求 |  | 建立设备设施维护保养年度工作计划、中大修修缮计划等，严格执行各类工作计划内容。
完善设备设施技术信息台账、台卡，做好库存管理与清点核盘工作。
加强生产作业行为的安全管理，采取相应的控制措施；有完备的培训等工作过程记录。
电梯、消防、技防等涉及人身、财产安全以及其他有特定要求的设施设备管理，应自行或委托专业机构进行维修和养护，并留有记录。
维修服务人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。
|  |  | 基础服务 | 房屋基础部位维护 | 定期做好维护保养工作，按规定做好巡检，记录完整。
主体结构安全，房屋外立面无破损。
屋面雨水、污水总管、出墙管畅通、无堵塞。
|  |  |  | 共用部位维护 | 大厅、楼梯/电梯厅和楼道的门保持完好，配件齐全，安装牢固。
照明、应急照明灯具完好，开关完整、无损。
楼道、扶梯扶手完好，台阶、踏步平整。
门窗、玻璃等配件完好，开闭灵活。
|  |  |  | 楼外公共区域维护 | 道路平整，路面无大面积沉陷或碎裂。
排水沟渠无阻碍、畅通。
交通标识清晰，照明效果良好；车位划线合理；无安全隐患。
花坛完整。
|  |  |  | 屋顶和平台维护 | 防水层无气臌、碎裂。
隔热板无断裂、缺损。
屋顶平台排水沟畅通。
|  |  |  | 附属设施维护 | 围墙栅栏确保完好，定期做好维护保养。
门岗室、垃圾房等建筑物完好，发现问题及时修复。
室内外强弱电机房、管道井房等设施设备完好，无安全隐患。
休闲椅、室外健身设施，应保证器械、设施的安全使用（如需更换的除外），发现损坏立即修理。
|  |  |  | 景观设施维护 | 景观小品设施外观完好，功能完好。
|  |  |  | 避雷设施维护 | 避雷装置外观完好，功能正常。
避雷接地装置牢固，外观良好，安全可靠。
屋顶避雷装置及接地装置应由防雷专业单位每年1次进行专业测试。
|  |  |  | 残疾人防护设施维护 | 残疾人通道出入畅通。
通道地面平整，扶手牢固、无安全隐患。
|  |  |  | 电动充电设施维护 | 基础设施安装牢固；外观良好，安全可靠。
配置的灭火设施数量符合现场实际，外观良好，安全有效。
|  |  |  | 人防设施维护 | 避难设施完好。
|  | 分级要求（统一） | 公共电器箱/柜 |  | 公共电器箱柜应上锁，表体干净。
|  |  | 公共照明（楼道等/路灯/大堂照明吊灯） |  | 道路、楼道、通道等应保持公共照明设施完好。
照明灯具线路无裸露，开关完好，无安全隐患。
照明灯杆下方盖板应封闭。
|  |  | 应急照明 |  | 应急照明灯、疏散指示应保持24小时开启常亮，不得随意关断。
出口疏散指示灯、玻璃面板无划伤、破裂现象，发现故障及时修复。
|  |  | 电子防盗门/禁 |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
系统控制设备运行正常，电控锁、门磁工作正常；手动开门正常。
|  |  | 楼宇对讲（含可视） |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
对讲系统设备运行正常，人机对话（图像）清晰。
|  |  | 电子防越报警（周界报警、电子围栏等） |  | 功能齐全，外观完好，24小时正常运行。
电子防越报警系统设备工作正常，功能测试符合要求；对受控点设防报警、撤防正常，报警响应时间符合设计要求，报警记录完整。
电子防越报警系统设施无障碍物遮挡。
|  |  | 监控摄像 |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
室内外摄像机安装牢固、规范接线；主机和打印设备工作正常；显示器图像显示清晰。
|  |  | 电子巡更 |  | 电子巡更系统设备运行正常，打印机工作正常；数据采集功能正常、记录完整。
|  |  | 信息发布系统 |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
信息发布系统设备运行正常，主机工作正常，显示功能符合要求。
|  |  | 行人门禁闸机系统 |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
闸机门机启闭正常，电子门锁工作正常。
|  |  | 车辆道闸系统 |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
车辆道闸系统运行正常；红外线传感器、计时、监控装置功能可靠；车牌识别系统联网图像传递信息正常。
|  |  | 消防系统 |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
消防系统设施设备运行正常，定期做好维护保养工作，按规定做好巡检，记录完整。
消火栓箱内设备应配备齐全，符合消防管理的要求，如有缺失及时补充。
按要求配置灭火器箱，定期巡检，确保箱内灭火器处于有效状态。
楼层防火门应处于常闭状态，并确保启闭正常。
|  |  | 升降系统 |  | 电梯系统应每年进行1次年检、限速器应2年校验1次（运行超过15年的应每年检测校验），并取得《安全使用许可证》及检验报告，确保其运行可靠、安全。
呼叫按钮及操作面板应确保完好，轿厢内应张贴救助电话和乘客须知，并设有应急呼叫按钮。
每幢楼至少1台电梯24小时运行。
发生电梯维修故障，应在30分钟到现场。
|  |  | 二次供水设施 (供水企业已接管） |  | 开展日常巡查，并做好书面记录。
管道漏水、设施故障等突发事件前期应急处置及时，有书面通知供水企业记录。
供水泵房、水池(箱）周边10米以内无污染，泵房无杂物堆积。
保持设施设备现场通道的安全畅通。
|  |  | 二次供水设施 （供水企业未接管） |  | 功能齐全，设备外观完好，供水畅通，水泵等共享设施设备保持正常运行。
定期做好维护保养工作，记录完整。
管路无渗漏；保温层完好，绝热、防露、防冻效果良好。
压力正常，表具数据准确。
水箱、蓄水池每年清洗不少于2次，水质监测每季度1次。
水箱及蓄水池实行双人双锁管理。
|  |  | 各类排水泵及管网 |  | 功能齐全，设备外观完好，排水畅通，无污水漫溢。
定期做好维护保养工作，记录完整。
窨井盖完好，保持污水排放畅通。
集水井保持结构完好、井盖完整。
7 | 其他行政 管理要求 |  | 落实安全生产工作责任 |  | 根据《关于进一步加强奉贤区房管系统安全生产的工作方案》要求，物业服务企业采取合理措施劝阻制止,及时上报相关部门。
|  |  | 规范公共收益和维修资金 |  | 前期开立公共收益专户，公共收益按规定时间全部纳入专户。
业主大会进行代理记账，维修资金和公共收益定期公布，维修资金使用程序规范。
|  |  | 信访协助处理 |  | 及时、规范处理各类热线案件。
及时化解物业信访矛盾，及时处理网格化案件。
|  |  | 业主、居民委员会 工作人员评价 |  | 通过满意度调查，业主、居民委员会工作人员对小区物业在服务接待、保洁、绿化、保安、维修等物业服务的总体评价。
|  |  | 962121回访记录 |  | 报修回访率需达100%； 投诉满意率需达90%； 维修满意率需达95%。
|  |  | 第三方抽样回访 |  | 第三方测评机构对维修案件抽样回访满意率达95%。
|  |  | 市居住物业管理 公众满意度 |  | 各小区在市居住物业管理行业公众满意度中的排名。
|  |  | 上报机制 |  | 按规定对业主、使用人的违法行为予以劝阻、制止，劝阻、制止无效的，在二十四小时内报告有关行政管理部门。
|  |  | 参会情况 |  | 积极参加区房管系统组织的各类会议。
|  |  | 五查制度 |  | 启用《上海市奉贤区住宅物业服务工作指引与监督记录本》。
落实项目经理自查和物业企业双周查制度。
|  |  | 发案控案 |  | 积极配合属地政府、公安机关维护小区治安安全，小区刑事案件发案得到有效控制。
|  |  | 预警提醒 |  | 在灾害性天气或节日长假前及时张贴告居民书，告知居民做好相关事项。
|  |  | 失信行为记分 |  | 小区被记分情况。
|  |  | 物业续聘或另聘 书面告知 |  | 物业服务企业决定物业服务合同期限届满后不再为该物业管理区域提供物业服务的，应当提前三个月书面告知业主委员会。
|  |  | “上海智慧物业”APP |  | 项目经理会操作“上海智慧物业”APP报送业主、使用人违法违规行为信息。
|  |  | 智慧物业 |  | 与区智慧物业平台进行对接。将项目配建的物联、视频设备接入区智慧物业管理服务平台，数据接口向房屋行政管理部门开放，配合对人员管理、安全管理、车辆管理、设施设备运行进行信息数据采集。
8 | 不良记录 |  |  |  | 物业服务企业或住宅小区被有关政府职能部门处罚或责令整改等的； 物业服务企业未积极配合住宅小区各类创建活动被在区级予以书面通报的； 住宅小区被市级媒体曝光或发生重大事件（事故）且经相关主管部门认定属于物业服务企业责任的。
9 | 加分项目 |  |  |  | 加强物业党建引领，推进物业行业“两个覆盖”，落实党建工作； 获得市精品示范小区称号； 获得上海市物业管理优秀住宅小区称号； 建有企业智慧物业管理服务平台，物业服务基础资料和档案实现全面数字化； 百家企业帮千家暖万心。

## 三类
奉贤区住宅小区物业服务综合测评指标（区级）（三类）
序号 | 测评项目 （一级指标） |  | 测评项目 （二级指标） |  | 测评指标
1 | 通用要求 |  | 服务人员 |  | 服务人员应当取得与本岗位相适应的专业资格证书。 注：专业资格证书是指相关行政管理部门颁发或行业主管部门颁发的证书。
服务人员应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌），仪表整洁；用语文明规范、耐心热情。
|  |  | 财务管理 |  | 物业服务企业应建立健全财务管理制度，对物业服务费和其他费用的收支进行记账服务和财务管理，运作规范，账目清晰。
物业服务企业应按规定公布专项维修资金和公共收益的账目情况。公共收益应按幢单独列账，按规定与约定进行结算。
|  |  | 服务设施 |  | 根据规定，住宅物业应按规划标准配置相应的物业服务企业用房（无条件的住宅物业，应指定地点进行接待和服务），作为物业服务企业的办公场所。
办公场所内应标识清楚，整洁有序，设立服务接待区域，配备必要的办公设备及用品。
|  |  | 服务信息 | 住宅物业服务监督公示牌 | 物业服务合同。
办事制度、办事纪律、服务项目、收费标准。
专项维修资金和公共收益的收支账目。
|  |  |  | 住宅物业出入口服务铭牌 | 住宅物业名称。
物业服务企业名称、信用信息、投诉电话、服务监督电话。
项目经理照片、姓名。
服务窗口的接待地址、接待时间、服务电话和24小时报修电话。
|  |  | 标识管理 |  | 物业管理区域及专用作业区域内应设指示性标识，包括：电梯、楼梯、出入口通道、残疾人通道、门牌号等引导指示牌和功能标识。
物业管理区域内的紧急出口、消防通道、禁烟区、河道等设置警示性标识。
物业管理区域内的主要道路及停车场设施交通安全标识，主要路口设路标。
配置并在适当时使用“维修进行中”“小心地滑”“作业中”等临时性服务状态标识。
各类标识的格式应统一，悬挂（摆放）应安全、正规、醒目、便利、协调、无涂改，文字规范，保持完好。
|  |  | 制度与档案管理 |  | 物业服务企业应根据住宅物业的特点，制定完善的物业管理方案和工作流程，制定完备的内部管理制度，并有具体的落实措施和考核办法。
共有部分经营管理档案。
监控系统、电梯、水泵、电子防盗门等共用设施设备档案及其运行、维修、养护记录。
水箱清洗记录及水箱检测报告。
住宅装饰装修管理资料。
业主清册。
物业服务企业或者建设单位与相关公用事业单位签订的垃圾清运书面协议。
|  |  | 承接查验和交接 |  | 竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料。
|  |  | 风险管控和突发事件应对 | 预防管理 | 根据住宅物业特点，识别并制定可能发生的各类突发事件，并充分考虑到管理区域内孤寡老人、残疾人、瘫痪病人等行动不便人员，制定相应的应急预案。内容包括但不限于：防爆、疫情、火灾、高空坠物（外墙墙面、花盆等）、严重设备事故（包括电梯困人、停电、停水、停气、煤气泄漏、浸水等）、治安、自然灾害。
物业服务企业应当按照应急预案，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备的配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。
物业服务企业应制定应急预案演练计划，根据风险特点组织应急预案演练，保留预案演练的相关记录。
2 | 综合管理 | 专用要求 | 基本服务 |  | 周一至周日每日提供不少于8小时的业务接待服务。
全天24小时受理居民报修，全年每日提供维修服务，962121物业维修处置记录本规范、完整。
业主、使用人投诉报修的，电话回访率达到100%，并留下回访记录。
急修项目2小时内到场处置。小区内设置接待办公地点的，应30分钟内到现场。
一般修理项目3天内修复（业主、使用人预约、雨天筑漏可不受此限）。
采取电话或走访的方式加强与业主、使用人的沟通，并做好书面记录（每年不低于总户数的50%）。
每月末与业主委员会（或居民委员会）例会沟通，不断改进服务方式，提高服务水准，提升住户的满意度。
制定小区房屋装修申请、审批、巡视、验收等装修管理制度，建立业主或使用人房屋装修档案，对不符合规定的行为、现象及时劝阻、制止或报告。
|  |  | 有偿服务 |  | 服务内容、服务标准、收费标准应向业主、使用人进行公示。
|  | 分级要求 | 客户接待 |  | 在管理区域内设有接待窗口。
投诉在5个工作日内予以回复。
每年与业主或使用人沟通层面不低于50%。
提供2种以上便民措施。
|  |  | 质量管理 |  | 有较完整的管理制度。
每天巡视管理区域2次以上。
各类档案存在本项目的办公场所，接受业主或使用人查询。
购买基本的公共责任保险。
|  |  | 报修受理 |  | 一般维修采用预约方式，在2日内完成。
一次维修合格率不低于90%。
维修完工后36小时予以回访。
|  |  | 社区活动 |  | 国定节假日在管理区域内有必要的布置；每年举行1次以上社区公益活动。
3 | 秩序维护服务 | 专用要求 | 人员要求 |  | 应配备秩序维护人员或专职安保人员负责住宅物业公共秩序的维护。
专职安保人员应取得公安局颁发的保安员证。
自动消防系统操作人员应取得国家认可的职业资格证书，持证上岗。相关人员需有执业资格准入证《建构筑物消防员证》和《消防工程师证》。
|  |  | 管理要求 |  | 具有公共秩序维护措施及各类台账记录。
秩序维护人员或专职安保人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。
|  |  | 基本服务 | 出入管理 | 对住宅物业的人员、车辆进出实施有序管理，保持出入口环境整洁、畅通有序。
封闭管理的住宅物业，应做好外来车辆进出的登记工作。阻止商贩、拾荒、乞讨人员随意进出住宅物业，并对大件物品进出小区进行记录。
|  |  |  | 巡视 | 及时发现和快速处置住宅物业公共秩序维护管理中的问题。
遇到突发事件时，应采取必要的措施并及时报告主管部门和相关部门。
|  |  |  | 技防 | 住宅物业内设有安防监控等技防设备的，应保持设备24小时运行。
发现异常情况，及时通知相关人员至现场处置。
监控影像资料、报警记录应当至少留存30日备查，不得删改或扩散。
制定并实施应对突发事件的应急预案。
|  |  |  | 车辆管理 | 制定住宅物业车辆管理方案，明确临时停车规定、停车场管理制度及使用守则、货运车辆进出规定、收费标准等。在小区机动车辆出入口处门卫室等显著位置公示机动车停车收费标准。
住宅物业的地面、立面应设置必要的导向标志、限速标志、限高标志等。
维护道路和场地使用的正常秩序，保持消防通道畅通。
停车场（库）内有障碍物遮挡等视线不良的位置，应安装安全反光凸面镜。
|  |  |  | 消防管理 | 制定与住宅物业相适应的消防安全管理制度，明确消防安全责任，确定物业服务企业消防安全责任人、消防安全管理人，明确专人维护、管理消防器材。
电动自行车集中存放地监控设施完好。
严禁在建筑内共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放电动车或为电动车充电。
地下车库无住人现象。
地下车库内无乱拉电线现象。
不得储存易燃易爆、有毒有害等危险物品。
不得擅自占用地下空间共用部位。
建立消防档案并妥善保存，存档备查。
|  | 分级要求 | 从业人员 |  | 年龄不高于65岁，且60岁以下占总人数30%以上。
专职保安人员比例不少于40%。
|  |  | 管理要求 |  | 能正确使用消防器材。
配对讲装置和必要的安全维护器械。
|  |  | 门岗 |  | 独立封闭式小区，1个以上出入口，其中主出入口应24小时开放，并设立专职门岗24小时值守，其余出入口按约定时间开放。
|  |  | 技防 |  | 有2种以上技防设施。
安保监控范围基本涵盖所有出入口、单元口、车库人行出入口。
有安防、消防监控设备的工作场所，按照相关规定安排人员24小时值守。
|  |  | 安全巡视 |  | 不定时在管理区域内巡逻，覆盖24小时。
巡逻路线应包含小区内重点区域。
|  |  | 车辆停放管理 |  | 车辆停放区域合理规划。
有人员及时处理占绿、占用消防通道等车辆停放不规范情况。
4 | 清洁卫生服务 | 专用要求 | 管理要求 |  | 具有维护环境清洁措施及各类巡查台账记录。
保洁人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。
|  |  | 基本服务 | 共用部位 | 走廊、门厅、大堂、楼梯/消防梯地面，无张贴、乱堆放、乱吊挂的情况。
电梯轿厢的表面无积灰、无蜘蛛网，操作面板无污迹。
楼梯扶手、栏杆表面无积灰、无蜘蛛网。
门、窗表面无积灰、无蜘蛛网。
灭/防火设施表面无积灰、无蜘蛛网。
天花板、风/百叶口、公共灯具表面无积灰、无蜘蛛网。
平台、屋顶定期清扫。
|  |  |  | 公共区域 | 公共道路的路面整洁，无明显垃圾堆积。
停车场及车库地面干净，无积存污水和垃圾。
住宅修缮、加装电梯等施工材料堆放整齐。
绿化带/区域：无暴露垃圾。
|  |  |  | 垃圾桶与垃圾箱房 | 垃圾箱/桶分类设置，目视整洁。
垃圾厢房应定期清洗、冲刷，无污水、垃圾溢出。
垃圾厢房表面目视整洁，无蜘蛛网、积灰，无明显异味。
设置必要的灭害措施。
|  |  |  | 垃圾收集与清运 | 物业服务企业履行生活垃圾分类投放管理责任人义务（设置容器、分类驳运、宣传指导）。
生活垃圾分类收集，应按照规定设立分类收集点，日产日清。
临时垃圾应每日清理。
建筑装修垃圾应定点有序堆放。设置装修垃圾定点堆放场所（因客观条件限制，无法设置装修垃圾堆放场所的除外）。
不得将生活垃圾、危险废弃物混入装修垃圾堆放场所。
|  |  |  | 消杀灭害 | 定期对垃圾桶、垃圾房、污雨水井、化粪池、绿地、设备房、楼内、停车场及配套设施等实施消杀灭害。
做好白蚁防治工作。
|  | 分级要求 | 走廊、门厅、大堂、楼梯地面 |  | 每周清扫3次。
地面清洁，无垃圾和积灰。
门厅地面每2周拖洗1次。
|  |  | 电梯轿厢 |  | 每日擦拭1次。
轿厢四壁无浮灰。
操作面板无浮灰。
|  |  | 楼梯扶手 |  | 至少每2周擦拭1次。
|  |  | 门、窗 |  | 每季度擦拭1次，目视无污迹。
|  |  | 灭/防火设施 |  | 定期擦拭。
|  |  | 天花板、风/百叶口、公共灯具 |  | 定期除尘和擦拭，无积灰和蜘蛛网。
|  |  | 平台、屋顶 |  | 台风汛期之前，应及时清扫平台和屋顶。
定期疏通落水管，保持排水畅通。
|  |  | 公共道路 |  | 每日清扫1次。
地面无杂物。
明沟内无杂物、无积水。
|  |  | 停车场及车库 |  | 地面定期清扫，无堆物。
坡道、地面无明显积水，每季应冲洗1次。
|  |  | 健身休闲设施 |  | 表面干净、整洁、无破损，无积灰、无污物、无乱涂写。
|  |  | 水池/水景 |  | 水面无漂浮物。
水面清洁、无异味。
|  |  | 绿化带/区域 |  | 无明显垃圾堆积、无明显残枝枯叶。
|  |  | 公共标识标牌 |  | 表面干净、整洁无乱涂写。
|  |  | 垃圾箱/桶 |  | 按要求配置分类垃圾箱/桶。
确保垃圾无满溢。
|  |  | 垃圾收集与清运 |  | 居民自行投放至小区分类生活垃圾收集点，分类生活垃圾收集点每天开放不少于4小时，清运不少于1次。
建筑装修垃圾、绿化垃圾应及时清运，无长时间堆放情况。
|  |  | 外墙（幕墙） |  | 根据合同约定，对外墙面/外幕墙定期清洗或粉刷，保持整洁和完好。
|  |  | 石材养护 |  | 花岗石、大理石地面定期进行保养，保持地面材质原貌。
5 | 绿化管理服务 | 专用要求 | 管理要求 |  | 具有相应的绿化管理措施、养护计划及各类巡查台账记录。
|  |  | 基本服务 |  | 及时灌溉，按时修剪，清除杂草，防治虫害。
|  | 分级要求 | 草坪养护 |  | 定期修剪，草面基本平整，无大面积杂草。
草势无明显枯黄。
发现病虫害及时灭杀。
|  |  | 乔灌木养护 |  | 生长健壮，无死树，无缺株，无明显枯枝。
对病虫害予以灭治，对倒伏的予以扶正、加固。
地被、攀援植物适时修剪。
篱、球适时修剪。
|  |  | 花坛、花境养护 |  | 保持花卉生长良好。
|  |  | 绿化标识标牌 |  | 设置宣传标语及禁止性行为告知。
6 | 共用部位和共用设施设备日常管理 | 专用要求 | 人员要求 |  | 维修服务人员应持有相应的技能证书；涉及特种设备作业的，应具有特种设备操作证，持证上岗。
|  |  | 管理要求 |  | 建立设备设施维护保养年度工作计划、中大修修缮计划等，严格执行各类工作计划内容。
完善设备设施技术信息台账、台卡，做好库存管理与清点核盘工作。
加强生产作业行为的安全管理，采取相应的控制措施；有完备的培训等工作过程记录。
电梯、消防、技防等涉及人身、财产安全以及其他有特定要求的设施设备管理，应自行或委托专业机构进行维修和养护，并留有记录。
维修服务人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。
|  |  | 基础服务 | 房屋基础部位维护 | 定期做好维护保养工作，按规定做好巡检，记录完整。
主体结构安全，房屋外立面无破损。
屋面雨水、污水总管、出墙管畅通、无堵塞。
|  |  |  | 共用部位维护 | 大厅、楼梯/电梯厅和楼道的门保持完好，配件齐全，安装牢固。
照明、应急照明灯具完好，开关完整、无损。
楼道、扶梯扶手完好，台阶、踏步平整。
门窗、玻璃等配件完好，开闭灵活。
|  |  |  | 楼外公共区域维护 | 道路平整，路面无大面积沉陷或碎裂。
排水沟渠无阻碍、畅通。
交通标识清晰，照明效果良好；车位划线合理；无安全隐患。
花坛完整。
|  |  |  | 屋顶和平台维护 | 防水层无气臌、碎裂。
隔热板无断裂、缺损。
屋顶平台排水沟畅通。
|  |  |  | 附属设施维护 | 围墙栅栏确保完好，定期做好维护保养。
门岗室、垃圾房等建筑物完好，发现问题及时修复。
室内外强弱电机房、管道井房等设施设备完好，无安全隐患。
休闲椅、室外健身设施，应保证器械、设施的安全使用（如需更换的除外），发现损坏立即修理。
|  |  |  | 景观设施维护 | 景观小品设施外观完好，功能完好。
|  |  |  | 避雷设施维护 | 避雷装置外观完好，功能正常。
避雷接地装置牢固，外观良好，安全可靠。
屋顶避雷装置及接地装置应由防雷专业单位每年1次进行专业测试。
|  |  |  | 残疾人防护设施维护 | 残疾人通道出入畅通。
通道地面平整，扶手牢固、无安全隐患。
|  |  |  | 电动充电设施维护 | 基础设施安装牢固；外观良好，安全可靠。
配置的灭火设施数量符合现场实际，外观良好，安全有效。
|  |  |  | 人防设施维护 | 避难设施完好。
|  | 分级要求（统一） | 公共电器箱/柜 |  | 公共电器箱柜应上锁，表体干净。
|  |  | 公共照明（楼道等/路灯/大堂照明吊灯） |  | 道路、楼道、通道等应保持公共照明设施完好。
照明灯具线路无裸露，开关完好，无安全隐患。
照明灯杆下方盖板应封闭。
|  |  | 应急照明 |  | 应急照明灯、疏散指示应保持24小时开启常亮，不得随意关断。
出口疏散指示灯、玻璃面板无划伤、破裂现象，发现故障及时修复。
|  |  | 电子防盗门/禁 |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
系统控制设备运行正常，电控锁、门磁工作正常；手动开门正常。
|  |  | 楼宇对讲（含可视） |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
对讲系统设备运行正常，人机对话（图像）清晰。
|  |  | 电子防越报警（周界报警、电子围栏等） |  | 功能齐全，外观完好，24小时正常运行。
电子防越报警系统设备工作正常，功能测试符合要求；对受控点设防报警、撤防正常，报警响应时间符合设计要求，报警记录完整。
电子防越报警系统设施无障碍物遮挡。
|  |  | 监控摄像 |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
室内外摄像机安装牢固、规范接线；主机和打印设备工作正常；显示器图像显示清晰。
|  |  | 电子巡更 |  | 电子巡更系统设备运行正常，打印机工作正常；数据采集功能正常、记录完整。
|  |  | 信息发布系统 |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
信息发布系统设备运行正常，主机工作正常，显示功能符合要求。
|  |  | 行人门禁闸机系统 |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
闸机门机启闭正常，电子门锁工作正常。
|  |  | 车辆道闸系统 |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
车辆道闸系统运行正常；红外线传感器、计时、监控装置功能可靠；车牌识别系统联网图像传递信息正常。
|  |  | 消防系统 |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
消防系统设施设备运行正常，定期做好维护保养工作，按规定做好巡检，记录完整。
消火栓箱内设备应配备齐全，符合消防管理的要求，如有缺失及时补充。
按要求配置灭火器箱，定期巡检，确保箱内灭火器处于有效状态。
楼层防火门应处于常闭状态，并确保启闭正常。
|  |  | 升降系统 |  | 电梯系统应每年进行1次年检、限速器应2年校验1次（运行超过15年的应每年检测校验），并取得《安全使用许可证》及检验报告，确保其运行可靠、安全。
呼叫按钮及操作面板应确保完好，轿厢内应张贴救助电话和乘客须知，并设有应急呼叫按钮。
每幢楼至少1台电梯24小时运行。
发生电梯维修故障，应在30分钟到现场。
|  |  | 二次供水设施 (供水企业已接管） |  | 开展日常巡查，并做好书面记录。
管道漏水、设施故障等突发事件前期应急处置及时，有书面通知供水企业记录。
供水泵房、水池(箱）周边10米以内无污染，泵房无杂物堆积。
保持设施设备现场通道的安全畅通。
|  |  | 二次供水设施 （供水企业未接管） |  | 功能齐全，设备外观完好，供水畅通，水泵等共享设施设备保持正常运行。
定期做好维护保养工作，记录完整。
管路无渗漏；保温层完好，绝热、防露、防冻效果良好。
压力正常，表具数据准确。
水箱、蓄水池每年清洗不少于2次，水质监测每季度1次。
水箱及蓄水池实行双人双锁管理。
|  |  | 各类排水泵及管网 |  | 功能齐全，设备外观完好，排水畅通，无污水漫溢。
定期做好维护保养工作，记录完整。
窨井盖完好，保持污水排放畅通。
集水井保持结构完好、井盖完整。
7 | 其他行政 管理要求 |  | 落实安全生产工作责任 |  | 根据《关于进一步加强奉贤区房管系统安全生产的工作方案》要求，物业服务企业采取合理措施劝阻制止,及时上报相关部门。
|  |  | 规范公共收益和维修资金 |  | 前期开立公共收益专户，公共收益按规定时间全部纳入专户。
业主大会进行代理记账，维修资金和公共收益定期公布，维修资金使用程序规范。
|  |  | 信访协助处理 |  | 及时、规范处理各类热线案件。
及时化解物业信访矛盾，及时处理网格化案件。
|  |  | 业主、居民委员会 工作人员评价 |  | 通过满意度调查，业主、居民委员会工作人员对小区物业在服务接待、保洁、绿化、保安、维修等物业服务的总体评价。
|  |  | 962121回访记录 |  | 报修回访率需达100%； 投诉满意率需达90%； 维修满意率需达95%。
|  |  | 第三方抽样回访 |  | 第三方测评机构对维修案件抽样回访满意率达95%。
|  |  | 市居住物业管理 公众满意度 |  | 各小区在市居住物业管理行业公众满意度中的排名。
|  |  | 上报机制 |  | 按规定对业主、使用人的违法行为予以劝阻、制止，劝阻、制止无效的，在二十四小时内报告有关行政管理部门。
|  |  | 参会情况 |  | 积极参加区房管系统组织的各类会议。
|  |  | 五查制度 |  | 启用《上海市奉贤区住宅物业服务工作指引与监督记录本》。
落实项目经理自查和物业企业双周查制度。
|  |  | 发案控案 |  | 积极配合属地政府、公安机关维护小区治安安全，小区刑事案件发案得到有效控制。
|  |  | 预警提醒 |  | 在灾害性天气或节日长假前及时张贴告居民书，告知居民做好相关事项。
|  |  | 失信行为记分 |  | 小区被记分情况。
|  |  | 物业续聘或另聘 书面告知 |  | 物业服务企业决定物业服务合同期限届满后不再为该物业管理区域提供物业服务的，应当提前三个月书面告知业主委员会。
|  |  | “上海智慧物业”APP |  | 项目经理会操作“上海智慧物业”APP报送业主、使用人违法违规行为信息。
|  |  | 智慧物业 |  | 与区智慧物业平台进行对接。将项目配建的物联、视频设备接入区智慧物业管理服务平台，数据接口向房屋行政管理部门开放，配合对人员管理、安全管理、车辆管理、设施设备运行进行信息数据采集。
8 | 不良记录 |  |  |  | 物业服务企业或住宅小区被有关政府职能部门处罚或责令整改等的； 物业服务企业未积极配合住宅小区各类创建活动被在区级予以书面通报的； 住宅小区被市级媒体曝光或发生重大事件（事故）且经相关主管部门认定属于物业服务企业责任的。
9 | 加分项目 |  |  |  | 加强物业党建引领，推进物业行业“两个覆盖”，落实党建工作； 获得市精品示范小区称号； 获得上海市物业管理优秀住宅小区称号； 建有企业智慧物业管理服务平台，物业服务基础资料和档案实现全面数字化； 百家企业帮千家暖万心。

## 四类
奉贤区住宅小区物业服务综合测评指标（区级）（四类）
序号 | 测评项目 （一级指标） |  | 测评项目 （二级指标） |  | 测评指标
1 | 通用要求 |  | 服务人员 |  | 服务人员应当取得与本岗位相适应的专业资格证书。 注：专业资格证书是指相关行政管理部门颁发或行业主管部门颁发的证书。
服务人员应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌），仪表整洁；用语文明规范、耐心热情。
|  |  | 财务管理 |  | 物业服务企业应建立健全财务管理制度，对物业服务费和其他费用的收支进行记账服务和财务管理，运作规范，账目清晰。
物业服务企业应按规定公布专项维修资金和公共收益的账目情况。公共收益应按幢单独列账，按规定与约定进行结算。
|  |  | 服务设施 |  | 根据规定，住宅物业应按规划标准配置相应的物业服务企业用房（无条件的住宅物业，应指定地点进行接待和服务），作为物业服务企业的办公场所。
办公场所内应标识清楚，整洁有序，设立服务接待区域，配备必要的办公设备及用品。
|  |  | 服务信息 | 住宅物业服务监督公示牌 | 物业服务合同。
办事制度、办事纪律、服务项目、收费标准。
专项维修资金和公共收益的收支账目。
|  |  |  | 住宅物业出入口服务铭牌 | 住宅物业名称。
物业服务企业名称、信用信息、投诉电话、服务监督电话。
项目经理照片、姓名。
服务窗口的接待地址、接待时间、服务电话和24小时报修电话。
|  |  | 标识管理 |  | 物业管理区域及专用作业区域内应设指示性标识，包括：电梯、楼梯、出入口通道、残疾人通道、门牌号等引导指示牌和功能标识。
物业管理区域内的紧急出口、消防通道、禁烟区、河道等设置警示性标识。
物业管理区域内的主要道路及停车场设施交通安全标识，主要路口设路标。
配置并在适当时使用“维修进行中”“小心地滑”“作业中”等临时性服务状态标识。
各类标识的格式应统一，悬挂（摆放）应安全、正规、醒目、便利、协调、无涂改，文字规范，保持完好。
|  |  | 制度与档案管理 |  | 物业服务企业应根据住宅物业的特点，制定完善的物业管理方案和工作流程，制定完备的内部管理制度，并有具体的落实措施和考核办法。
共有部分经营管理档案。
监控系统、电梯、水泵、电子防盗门等共用设施设备档案及其运行、维修、养护记录。
水箱清洗记录及水箱检测报告。
住宅装饰装修管理资料。
业主清册。
物业服务企业或者建设单位与相关公用事业单位签订的垃圾清运书面协议。
|  |  | 承接查验和交接 |  | 竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料。
|  |  | 风险管控和突发事件应对 | 预防管理 | 根据住宅物业特点，识别并制定可能发生的各类突发事件，并充分考虑到管理区域内孤寡老人、残疾人、瘫痪病人等行动不便人员，制定相应的应急预案。内容包括但不限于：防爆、疫情、火灾、高空坠物（外墙墙面、花盆等）、严重设备事故（包括电梯困人、停电、停水、停气、煤气泄漏、浸水等）、治安、自然灾害。
物业服务企业应当按照应急预案，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备的配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。
物业服务企业应制定应急预案演练计划，根据风险特点组织应急预案演练，保留预案演练的相关记录。
2 | 综合管理 | 专用要求 | 基本服务 |  | 周一至周日每日提供不少于8小时的业务接待服务。
全天24小时受理居民报修，全年每日提供维修服务，962121物业维修处置记录本规范、完整。
业主、使用人投诉报修的，电话回访率达到100%，并留下回访记录。
急修项目2小时内到场处置。小区内设置接待办公地点的，应30分钟内到现场。
一般修理项目3天内修复（业主、使用人预约、雨天筑漏可不受此限）。
采取电话或走访的方式加强与业主、使用人的沟通，并做好书面记录（每年不低于总户数的50%）。
每月末与业主委员会（或居民委员会）例会沟通，不断改进服务方式，提高服务水准，提升住户的满意度。
制定小区房屋装修申请、审批、巡视、验收等装修管理制度，建立业主或使用人房屋装修档案，对不符合规定的行为、现象及时劝阻、制止或报告。
|  |  | 有偿服务 |  | 服务内容、服务标准、收费标准应向业主、使用人进行公示。
|  | 分级要求 | 客户接待 |  | 在管理区域内设有接待窗口，每日8小时提供接待。
投诉在4个工作日内予以回复。
每年与业主或使用人沟通层面不低于60%。
根据管理区域内业主、使用人户数配备相应的客服人员（含楼宇客服或专职客服管家），客服人员比例不低于1:200。
提供2种以上便民措施。
|  |  | 质量管理 |  | 有完整的管理制度，覆盖或通过质量管理体系。
每天巡视管理区域3次以上，遇到问题及时处置。
各类档案存在本项目的办公场所，接受业主或使用人查询。
购买基本的公共责任保险。
每年1次满意度评测。
|  |  | 报修受理 |  | 一般维修当天完成。
一次维修合格率不低于95%。
维修完工后36小时予以回访。
|  |  | 社区活动 |  | 国定节假日布置不少于3次，布置应贴合节日主题；每年举行2次以上社区公益活动。
3 | 秩序维护服务 | 专用要求 | 人员要求 |  | 应配备秩序维护人员或专职安保人员负责住宅物业公共秩序的维护。
专职安保人员应取得公安局颁发的保安员证。
自动消防系统操作人员应取得国家认可的职业资格证书，持证上岗。相关人员需有执业资格准入证《建构筑物消防员证》和《消防工程师证》。
|  |  | 管理要求 |  | 具有公共秩序维护措施及各类台账记录。
秩序维护人员或专职安保人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。
|  |  | 基本服务 | 出入管理 | 对住宅物业的人员、车辆进出实施有序管理，保持出入口环境整洁、畅通有序。
封闭管理的住宅物业，应做好外来车辆进出的登记工作。阻止商贩、拾荒、乞讨人员随意进出住宅物业，并对大件物品进出小区进行记录。
|  |  |  | 巡视 | 及时发现和快速处置住宅物业公共秩序维护管理中的问题。
遇到突发事件时，应采取必要的措施并及时报告主管部门和相关部门。
|  |  |  | 技防 | 住宅物业内设有安防监控等技防设备的，应保持设备24小时运行。
发现异常情况，及时通知相关人员至现场处置。
监控影像资料、报警记录应当至少留存30日备查，不得删改或扩散。
制定并实施应对突发事件的应急预案。
|  |  |  | 车辆管理 | 制定住宅物业车辆管理方案，明确临时停车规定、停车场管理制度及使用守则、货运车辆进出规定、收费标准等。在小区机动车辆出入口处门卫室等显著位置公示机动车停车收费标准。
住宅物业的地面、立面应设置必要的导向标志、限速标志、限高标志等。
维护道路和场地使用的正常秩序，保持消防通道畅通。
停车场（库）内有障碍物遮挡等视线不良的位置，应安装安全反光凸面镜。
|  |  |  | 消防管理 | 制定与住宅物业相适应的消防安全管理制度，明确消防安全责任，确定物业服务企业消防安全责任人、消防安全管理人，明确专人维护、管理消防器材。
电动自行车集中存放地监控设施完好。
严禁在建筑内共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放电动车或为电动车充电。
地下车库无住人现象。
地下车库内无乱拉电线现象。
不得储存易燃易爆、有毒有害等危险物品。
不得擅自占用地下空间共用部位。
建立消防档案并妥善保存，存档备查。
|  | 分级要求 | 从业人员 |  | 年龄不高于65岁，且60岁以下占总人数50%以上。
专职保安人员比例不少于45%。
|  |  | 管理要求 |  | 能正确使用消防器材。
配对讲装置和必要的安全维护器械。
|  |  | 门岗 |  | 独立封闭式小区，具有2个以上出入口，其中主出入口应24小时开放，并设立专职门岗24小时值守，其余出入口按约定时间开放。
小区出入口应采用门禁管理。
|  |  | 技防 |  | 有2种以上技防设施。
安保监控范围应涵盖楼内各通道和电梯内。
有独立的安防、消防监控设备的工作场所，按照相关规定安排人员24小时值守。
各类应急预案应在工作场所内张贴。
每年组织不少于1次的应急预案的演练。
|  |  | 安全巡视 |  | 定时在管理区域内巡逻，覆盖24小时。
巡逻路线应包含小区内重点区域，并采用电子巡更等可追溯手段，重点区域应设巡逻点。
遇到火情或求助，及时赶到现场处置。
|  |  | 车辆停放管理 |  | 车辆停放采用固定的规划车位和临时车位。
车辆行驶采用固定路线。
有人员及时处理占绿、占用消防通道等车辆停放不规范情况。
4 | 清洁卫生服务 | 专用要求 | 管理要求 |  | 具有维护环境清洁措施及各类巡查台账记录。
保洁人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。
|  |  | 基本服务 | 共用部位 | 走廊、门厅、大堂、楼梯/消防梯地面，无张贴、乱堆放、乱吊挂的情况。
电梯轿厢的表面无积灰、无蜘蛛网，操作面板无污迹。
楼梯扶手、栏杆表面无积灰、无蜘蛛网。
门、窗表面无积灰、无蜘蛛网。
灭/防火设施表面无积灰、无蜘蛛网。
天花板、风/百叶口、公共灯具表面无积灰、无蜘蛛网。
平台、屋顶定期清扫。
|  |  |  | 公共区域 | 公共道路的路面整洁，无明显垃圾堆积。
停车场及车库地面干净，无积存污水和垃圾。
住宅修缮、加装电梯等施工材料堆放整齐。
绿化带/区域：无暴露垃圾。
|  |  |  | 垃圾桶与垃圾箱房 | 垃圾箱/桶分类设置，目视整洁。
垃圾厢房应定期清洗、冲刷，无污水、垃圾溢出。
垃圾厢房表面目视整洁，无蜘蛛网、积灰，无明显异味。
设置必要的灭害措施。
|  |  |  | 垃圾收集与清运 | 物业服务企业履行生活垃圾分类投放管理责任人义务（设置容器、分类驳运、宣传指导）。
生活垃圾分类收集，应按照规定设立分类收集点，日产日清。
临时垃圾应每日清理。
建筑装修垃圾应定点有序堆放。设置装修垃圾定点堆放场所（因客观条件限制，无法设置装修垃圾堆放场所的除外）。
不得将生活垃圾、危险废弃物混入装修垃圾堆放场所。
|  |  |  | 消杀灭害 | 定期对垃圾桶、垃圾房、污雨水井、化粪池、绿地、设备房、楼内、停车场及配套设施等实施消杀灭害。
|  | 分级要求 | 走廊、门厅、大堂、楼梯地面 |  | 隔日清扫1次。
地面清洁，无垃圾和积灰。
门厅地面每10天拖洗1次。
墙面目视洁净无污渍、无积灰，无明显印记斑点。
四周顶角无蜘蛛网、无污迹、无霉斑。
|  |  | 电梯轿厢 |  | 每日擦拭1次。
轿厢不锈钢表面（镜面）清洁基本无污迹。
操作面板基本无擦痕。
轿厢顶罩基本无油污，灯罩内基本无积灰和飞虫。
|  |  | 楼梯扶手 |  | 每周擦拭1次。
|  |  | 门、窗 |  | 每季度至少擦拭1次，目视洁净、明亮、无污迹。
|  |  | 灭/防火设施 |  | 定期擦拭。
|  |  | 天花板、风/百叶口、公共灯具 |  | 每季度除尘和擦拭1次，无积灰和蜘蛛网。
|  |  | 平台、屋顶 |  | 台风汛期之前，应及时清扫平台和屋顶。
定期疏通落水管，保持排水畅通。
|  |  | 公共道路 |  | 每日清扫2次以上。
地面无杂物，广场地砖面每月冲洗1次。
明沟内无杂物、无积水。
|  |  | 停车场及车库 |  | 地面定期清扫，无堆物；定位杆、减速带/条接缝处无明显积淤和垃圾。
坡道、地面无明显积水，每季应冲洗1次。
反光镜、灯具应定期擦拭，表面清洁，无蜘蛛网和明显污迹。
消防门表面无积灰，执手处无污迹。消防栓箱表面无积灰。
|  |  | 健身休闲设施 |  | 表面干净、整洁、无破损，无积灰、无污物、无乱涂写。
|  |  | 水池/水景 |  | 水面无漂浮物。
定期进行水池（景）水质更换。
定期投放药剂。
|  |  | 绿化带/区域 |  | 无明显残枝枯叶，亭、廊、榭、桥及园凳、园艺小品及其指示标牌等干净、整洁、无积灰、无污物、无乱涂写。
|  |  | 公共标识标牌 |  | 表面干净、整洁、无破损，无蜘蛛网、无积灰、无污物、无乱涂写。
|  |  | 垃圾箱/桶 |  | 按要求配置分类垃圾箱/桶。
确保垃圾无满溢。
建筑装修垃圾封闭存放。
|  |  | 垃圾收集与清运 |  | 每日早、晚2次分类收集生活垃圾。
建筑装修垃圾、绿化垃圾应及时清运，无长时间堆放情况
|  |  | 消毒灭杀 |  | 做好白蚁防治工作，每年灭鼠1次。
|  |  | 外墙（幕墙） |  | 根据合同约定，对外墙面/外幕墙定期清洗或粉刷，保持整洁和完好。
|  |  | 石材养护 |  | 花岗石、大理石地面定期进行保养，保持地面材质原貌。
5 | 绿化管理服务 | 专用要求 | 管理要求 |  | 具有相应的绿化管理措施、养护计划及各类巡查台账记录。
|  |  | 基本服务 |  | 及时灌溉，按时修剪，清除杂草，防治虫害。
|  | 分级要求 | 草坪养护 |  | 无明显杂草，无明显黄土裸露。
草势生长良好，无明显枯黄。
发现病虫害及时灭杀。
|  |  | 乔灌木养护 |  | 生长健壮，无死树，无缺株，无明显枯枝。
对病虫害予以灭治，对倒伏的予以扶正、加固。
地被、攀援植物适时修剪、土壤基本无杂草。
篱、球表面圆整，基本无脱节。
做好防冻包扎。
|  |  | 花坛、花境养护 |  | 每年1次以上花卉布置。
缺枝倒伏不超过5处。
保持花卉生长良好。
|  |  | 绿化标识标牌 |  | 统一制作乔木及花卉铭牌。
设置宣传标语及禁止性行为告知。
|  |  | 室内绿化植物盆栽养护 |  | 叶片光泽，土壤表层无杂物。
6 | 共用部位和共用设施设备日常管理 | 专用要求 | 人员要求 |  | 维修服务人员应持有相应的技能证书；涉及特种设备作业的，应具有特种设备操作证，持证上岗。
|  |  | 管理要求 |  | 建立设备设施维护保养年度工作计划、中大修修缮计划等，严格执行各类工作计划内容。
完善设备设施技术信息台账、台卡，做好库存管理与清点核盘工作。
加强生产作业行为的安全管理，采取相应的控制措施；有完备的培训等工作过程记录。
电梯、消防、技防等涉及人身、财产安全以及其他有特定要求的设施设备管理，应自行或委托专业机构进行维修和养护，并留有记录。
维修服务人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。
|  |  | 基础服务 | 房屋基础部位维护 | 定期做好维护保养工作，按规定做好巡检，记录完整。
主体结构安全，房屋外立面无破损。
屋面雨水、污水总管、出墙管畅通、无堵塞。
|  |  |  | 共用部位维护 | 大厅、楼梯/电梯厅和楼道的门保持完好，配件齐全，安装牢固。
照明、应急照明灯具完好，开关完整、无损。
楼道、扶梯扶手完好，台阶、踏步平整。
门窗、玻璃等配件完好，开闭灵活。
|  |  |  | 楼外公共区域维护 | 道路平整，路面无大面积沉陷或碎裂。
排水沟渠无阻碍、畅通。
交通标识清晰，照明效果良好；车位划线合理；无安全隐患。
花坛完整。
|  |  |  | 屋顶和平台维护 | 防水层无气臌、碎裂。
隔热板无断裂、缺损。
屋顶平台排水沟畅通。
|  |  |  | 附属设施维护 | 围墙栅栏确保完好，定期做好维护保养。
门岗室、垃圾房等建筑物完好，发现问题及时修复。
室内外强弱电机房、管道井房等设施设备完好，无安全隐患。
休闲椅、室外健身设施，应保证器械、设施的安全使用（如需更换的除外），发现损坏立即修理。
|  |  |  | 景观设施维护 | 景观小品设施外观完好，功能完好。
|  |  |  | 避雷设施维护 | 避雷装置外观完好，功能正常。
避雷接地装置牢固，外观良好，安全可靠。
屋顶避雷装置及接地装置应由防雷专业单位每年1次进行专业测试。
|  |  |  | 残疾人防护设施维护 | 残疾人通道出入畅通。
通道地面平整，扶手牢固、无安全隐患。
|  |  |  | 电动充电设施维护 | 基础设施安装牢固；外观良好，安全可靠。
配置的灭火设施数量符合现场实际，外观良好，安全有效。
|  |  |  | 人防设施维护 | 避难设施完好。
|  | 分级要求（统一） | 公共电器箱/柜 |  | 公共电器箱柜应上锁，表体干净。
|  |  | 公共照明（楼道等/路灯/大堂照明吊灯） |  | 道路、楼道、通道等应保持公共照明设施完好。
照明灯具线路无裸露，开关完好，无安全隐患。
照明灯杆下方盖板应封闭。
|  |  | 应急照明 |  | 应急照明灯、疏散指示应保持24小时开启常亮，不得随意关断。
出口疏散指示灯、玻璃面板无划伤、破裂现象，发现故障及时修复。
|  |  | 电子防盗门/禁 |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
系统控制设备运行正常，电控锁、门磁工作正常；手动开门正常。
|  |  | 楼宇对讲（含可视） |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
对讲系统设备运行正常，人机对话（图像）清晰。
|  |  | 电子防越报警（周界报警、电子围栏等） |  | 功能齐全，外观完好，24小时正常运行。
电子防越报警系统设备工作正常，功能测试符合要求；对受控点设防报警、撤防正常，报警响应时间符合设计要求，报警记录完整。
电子防越报警系统设施无障碍物遮挡。
|  |  | 监控摄像 |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
室内外摄像机安装牢固、规范接线；主机和打印设备工作正常；显示器图像显示清晰。
|  |  | 电子巡更 |  | 电子巡更系统设备运行正常，打印机工作正常；数据采集功能正常、记录完整。
|  |  | 信息发布系统 |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
信息发布系统设备运行正常，主机工作正常，显示功能符合要求。
|  |  | 行人门禁闸机系统 |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
闸机门机启闭正常，电子门锁工作正常。
|  |  | 车辆道闸系统 |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
车辆道闸系统运行正常；红外线传感器、计时、监控装置功能可靠；车牌识别系统联网图像传递信息正常。
|  |  | 消防系统 |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
消防系统设施设备运行正常，定期做好维护保养工作，按规定做好巡检，记录完整。
消火栓箱内设备应配备齐全，符合消防管理的要求，如有缺失及时补充。
按要求配置灭火器箱，定期巡检，确保箱内灭火器处于有效状态。
楼层防火门应处于常闭状态，并确保启闭正常。
|  |  | 升降系统 |  | 电梯系统应每年进行1次年检、限速器应2年校验1次（运行超过15年的应每年检测校验），并取得《安全使用许可证》及检验报告，确保其运行可靠、安全。
呼叫按钮及操作面板应确保完好，轿厢内应张贴救助电话和乘客须知，并设有应急呼叫按钮。
每幢楼至少1台电梯24小时运行。
发生电梯维修故障，应在30分钟到现场。
|  |  | 二次供水设施 (供水企业已接管） |  | 开展日常巡查，并做好书面记录。
管道漏水、设施故障等突发事件前期应急处置及时，有书面通知供水企业记录。
供水泵房、水池(箱）周边10米以内无污染，泵房无杂物堆积。
保持设施设备现场通道的安全畅通。
|  |  | 二次供水设施 （供水企业未接管） |  | 功能齐全，设备外观完好，供水畅通，水泵等共享设施设备保持正常运行。
定期做好维护保养工作，记录完整。
管路无渗漏；保温层完好，绝热、防露、防冻效果良好。
压力正常，表具数据准确。
水箱、蓄水池每年清洗不少于2次，水质监测每季度1次。
水箱及蓄水池实行双人双锁管理。
|  |  | 各类排水泵及管网 |  | 功能齐全，设备外观完好，排水畅通，无污水漫溢。
定期做好维护保养工作，记录完整。
窨井盖完好，保持污水排放畅通。
集水井保持结构完好、井盖完整。
7 | 其他行政 管理要求 |  | 落实安全生产工作责任 |  | 根据《关于进一步加强奉贤区房管系统安全生产的工作方案》要求，物业服务企业采取合理措施劝阻制止,及时上报相关部门。
|  |  | 规范公共收益和维修资金 |  | 前期开立公共收益专户，公共收益按规定时间全部纳入专户。
业主大会进行代理记账，维修资金和公共收益定期公布，维修资金使用程序规范。
|  |  | 信访协助处理 |  | 及时、规范处理各类热线案件。
及时化解物业信访矛盾，及时处理网格化案件。
|  |  | 业主、居民委员会 工作人员评价 |  | 通过满意度调查，业主、居民委员会工作人员对小区物业在服务接待、保洁、绿化、保安、维修等物业服务的总体评价。
|  |  | 962121回访记录 |  | 报修回访率需达100%； 投诉满意率需达90%； 维修满意率需达95%。
|  |  | 第三方抽样回访 |  | 第三方测评机构对维修案件抽样回访满意率达95%。
|  |  | 市居住物业管理 公众满意度 |  | 各小区在市居住物业管理行业公众满意度中的排名。
|  |  | 上报机制 |  | 按规定对业主、使用人的违法行为予以劝阻、制止，劝阻、制止无效的，在二十四小时内报告有关行政管理部门。
|  |  | 参会情况 |  | 积极参加区房管系统组织的各类会议。
|  |  | 五查制度 |  | 启用《上海市奉贤区住宅物业服务工作指引与监督记录本》。
落实项目经理自查和物业企业双周查制度。
|  |  | 发案控案 |  | 积极配合属地政府、公安机关维护小区治安安全，小区刑事案件发案得到有效控制。
|  |  | 预警提醒 |  | 在灾害性天气或节日长假前及时张贴告居民书，告知居民做好相关事项。
|  |  | 失信行为记分 |  | 小区被记分情况。
|  |  | 物业续聘或另聘 书面告知 |  | 物业服务企业决定物业服务合同期限届满后不再为该物业管理区域提供物业服务的，应当提前三个月书面告知业主委员会。
|  |  | “上海智慧物业”APP |  | 项目经理会操作“上海智慧物业”APP报送业主、使用人违法违规行为信息。
|  |  | 智慧物业 |  | 与区智慧物业平台进行对接。将项目配建的物联、视频设备接入区智慧物业管理服务平台，数据接口向房屋行政管理部门开放，配合对人员管理、安全管理、车辆管理、设施设备运行进行信息数据采集。
8 | 不良记录 |  |  |  | 物业服务企业或住宅小区被有关政府职能部门处罚或责令整改等的； 物业服务企业未积极配合住宅小区各类创建活动被在区级予以书面通报的； 住宅小区被市级媒体曝光或发生重大事件（事故）且经相关主管部门认定属于物业服务企业责任的。
9 | 加分项目 |  |  |  | 加强物业党建引领，推进物业行业“两个覆盖”，落实党建工作； 获得市精品示范小区称号； 获得上海市物业管理优秀住宅小区称号； 建有企业智慧物业管理服务平台，物业服务基础资料和档案实现全面数字化； 百家企业帮千家暖万心。

## 五类
奉贤区住宅小区物业服务综合测评指标（区级）（五类）
序号 | 测评项目 （一级指标） |  | 测评项目 （二级指标） |  | 测评指标
1 | 通用要求 |  | 服务人员 |  | 服务人员应当取得与本岗位相适应的专业资格证书。 注：专业资格证书是指相关行政管理部门颁发或行业主管部门颁发的证书。
服务人员应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌），仪表整洁；用语文明规范、耐心热情。
|  |  | 财务管理 |  | 物业服务企业应建立健全财务管理制度，对物业服务费和其他费用的收支进行记账服务和财务管理，运作规范，账目清晰。
物业服务企业应按规定公布专项维修资金和公共收益的账目情况。公共收益应按幢单独列账，按规定与约定进行结算。
|  |  | 服务设施 |  | 根据规定，住宅物业应按规划标准配置相应的物业服务企业用房（无条件的住宅物业，应指定地点进行接待和服务），作为物业服务企业的办公场所。
办公场所内应标识清楚，整洁有序，设立服务接待区域，配备必要的办公设备及用品。
|  |  | 服务信息 | 住宅物业服务监督公示牌 | 物业服务合同。
办事制度、办事纪律、服务项目、收费标准。
专项维修资金和公共收益的收支账目。
|  |  |  | 住宅物业出入口服务铭牌 | 住宅物业名称。
物业服务企业名称、信用信息、投诉电话、服务监督电话。
项目经理照片、姓名。
服务窗口的接待地址、接待时间、服务电话和24小时报修电话。
|  |  | 标识管理 |  | 物业管理区域及专用作业区域内应设指示性标识，包括：电梯、楼梯、出入口通道、残疾人通道、门牌号等引导指示牌和功能标识。
物业管理区域内的紧急出口、消防通道、禁烟区、河道等设置警示性标识。
物业管理区域内的主要道路及停车场设施交通安全标识，主要路口设路标。
配置并在适当时使用“维修进行中”“小心地滑”“作业中”等临时性服务状态标识。
各类标识的格式应统一，悬挂（摆放）应安全、正规、醒目、便利、协调、无涂改，文字规范，保持完好。
|  |  | 制度与档案管理 |  | 物业服务企业应根据住宅物业的特点，制定完善的物业管理方案和工作流程，制定完备的内部管理制度，并有具体的落实措施和考核办法。
共有部分经营管理档案。
监控系统、电梯、水泵、电子防盗门等共用设施设备档案及其运行、维修、养护记录。
水箱清洗记录及水箱检测报告。
住宅装饰装修管理资料。
业主清册。
物业服务企业或者建设单位与相关公用事业单位签订的垃圾清运书面协议。
|  |  | 承接查验和交接 |  | 竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料。
|  |  | 风险管控和突发事件应对 | 预防管理 | 根据住宅物业特点，识别并制定可能发生的各类突发事件，并充分考虑到管理区域内孤寡老人、残疾人、瘫痪病人等行动不便人员，制定相应的应急预案。内容包括但不限于：防爆、疫情、火灾、高空坠物（外墙墙面、花盆等）、严重设备事故（包括电梯困人、停电、停水、停气、煤气泄漏、浸水等）、治安、自然灾害。
物业服务企业应当按照应急预案，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备的配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。
物业服务企业应制定应急预案演练计划，根据风险特点组织应急预案演练，保留预案演练的相关记录。
2 | 综合管理 | 专用要求 | 基本服务 |  | 周一至周日每日提供不少于8小时的业务接待服务。
全天24小时受理居民报修，全年每日提供维修服务，962121物业维修处置记录本规范、完整。
业主、使用人投诉报修的，电话回访率达到100%，并留下回访记录。
急修项目2小时内到场处置。小区内设置接待办公地点的，应30分钟内到现场。
一般修理项目3天内修复（业主、使用人预约、雨天筑漏可不受此限）。
采取电话或走访的方式加强与业主、使用人的沟通，并做好书面记录（每年不低于总户数的50%）。
每月末与业主委员会（或居民委员会）例会沟通，不断改进服务方式，提高服务水准，提升住户的满意度。
制定小区房屋装修申请、审批、巡视、验收等装修管理制度，建立业主或使用人房屋装修档案，对不符合规定的行为、现象及时劝阻、制止或报告。
|  |  | 有偿服务 |  | 服务内容、服务标准、收费标准应向业主、使用人进行公示。
|  | 分级要求 | 客户接待 |  | 在管理区域内设有接待窗口，每日12小时提供接待。
投诉在3个工作日内予以回复。
每年与业主或使用人沟通层面不低于70%。
根据管理区域内业主、使用人户数配备相应的客服人员（含楼宇客服或专职客服管家），客服人员比例不低于1:100，并适当配备双语客服人员。
提供3种以上便民措施。
|  |  | 质量管理 |  | 有全面的管理制度，覆盖或通过质量管理体系。
每天巡视管理区域4次以上，遇到问题及时处置。
各类档案存在本项目的办公场所，接受业主或使用人查询。
购买基本的公共责任保险。
每年1次满意度评测，满意度指数不低于80。
|  |  | 报修受理 |  | 一般维修3小时到场处理，当天完成。
一次维修合格率不低于98%。
维修完工后24小时予以回访。
|  |  | 社区活动 |  | 国定节假日布置不少于4次，布置彰显节日主题，可适当设置花卉、景观；每年举行3次以上社区公益活动或社区文体活动。
3 | 秩序维护服务 | 专用要求 | 人员要求 |  | 应配备秩序维护人员或专职安保人员负责住宅物业公共秩序的维护。
专职安保人员应取得公安局颁发的保安员证。
自动消防系统操作人员应取得国家认可的职业资格证书，持证上岗。相关人员需有执业资格准入证《建构筑物消防员证》和《消防工程师证》。
|  |  | 管理要求 |  | 具有公共秩序维护措施及各类台账记录。
秩序维护人员或专职安保人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。
|  |  | 基本服务 | 出入管理 | 对住宅物业的人员、车辆进出实施有序管理，保持出入口环境整洁、畅通有序。
封闭管理的住宅物业，应做好外来车辆进出的登记工作。阻止商贩、拾荒、乞讨人员随意进出住宅物业，并对大件物品进出小区进行记录。
|  |  |  | 巡视 | 及时发现和快速处置住宅物业公共秩序维护管理中的问题。
遇到突发事件时，应采取必要的措施并及时报告主管部门和相关部门。
|  |  |  | 技防 | 住宅物业内设有安防监控等技防设备的，应保持设备24小时运行。
发现异常情况，及时通知相关人员至现场处置。
监控影像资料、报警记录应当至少留存30日备查，不得删改或扩散。
制定并实施应对突发事件的应急预案。
|  |  |  | 车辆管理 | 制定住宅物业车辆管理方案，明确临时停车规定、停车场管理制度及使用守则、货运车辆进出规定、收费标准等。在小区机动车辆出入口处门卫室等显著位置公示机动车停车收费标准。
住宅物业的地面、立面应设置必要的导向标志、限速标志、限高标志等。
维护道路和场地使用的正常秩序，保持消防通道畅通。
停车场（库）内有障碍物遮挡等视线不良的位置，应安装安全反光凸面镜。
|  |  |  | 消防管理 | 制定与住宅物业相适应的消防安全管理制度，明确消防安全责任，确定物业服务企业消防安全责任人、消防安全管理人，明确专人维护、管理消防器材。
电动自行车集中存放地监控设施完好。
严禁在建筑内共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放电动车或为电动车充电。
地下车库无住人现象。
地下车库内无乱拉电线现象。
不得储存易燃易爆、有毒有害等危险物品。
不得擅自占用地下空间共用部位。
建立消防档案并妥善保存，存档备查。
|  | 分级要求 | 从业人员 |  | 年龄不高于65岁，且55岁以下占总人数50%以上。
专职保安人员比例不少于55%。
|  |  | 管理要求 |  | 能正确使用消防器材、物防、技防器械和设备。
配对讲装置和必要的安全维护器械。
|  |  | 门岗 |  | 独立封闭式小区，具有2个以上出入口，所有出入口应24小时开放，有专职门岗24小时值守，其中主出口双人值守。
小区出入口应采用门禁管理。
|  |  | 技防 |  | 有2种以上技防设施。
安保监控范围应涵盖楼内各通道和电梯内。
有独立的安防、消防监控设备的工作场所，安排1人以上专职人员24小时值守。
各类应急预案应在工作场所内张贴。
每年组织不少于2次的应急预案的演练。
|  |  | 安全巡视 |  | 定时在管理区域内巡逻，覆盖24小时。
巡逻路线应包含小区内重点区域，并采用电子巡更等可追溯手段，重点区域应设巡逻点。
遇到火情或求助，及时赶到现场处置。
|  |  | 车辆停放管理 |  | 车辆停放采用固定的规划车位和临时车位。
车辆行驶采用固定路线。
有人员及时处理占绿、占用消防通道等车辆停放不规范情况。
4 | 清洁卫生服务 | 专用要求 | 管理要求 |  | 具有维护环境清洁措施及各类巡查台账记录。
保洁人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。
|  |  | 基本服务 | 共用部位 | 走廊、门厅、大堂、楼梯/消防梯地面，无张贴、乱堆放、乱吊挂的情况。
电梯轿厢的表面无积灰、无蜘蛛网，操作面板无污迹。
楼梯扶手、栏杆表面无积灰、无蜘蛛网。
门、窗表面无积灰、无蜘蛛网。
灭/防火设施表面无积灰、无蜘蛛网。
天花板、风/百叶口、公共灯具表面无积灰、无蜘蛛网。
平台、屋顶定期清扫。
|  |  |  | 公共区域 | 公共道路的路面整洁，无明显垃圾堆积。
停车场及车库地面干净，无积存污水和垃圾。
住宅修缮、加装电梯等施工材料堆放整齐。
绿化带/区域：无暴露垃圾。
|  |  |  | 垃圾桶与垃圾箱房 | 垃圾箱/桶分类设置，目视整洁。
垃圾厢房应定期清洗、冲刷，无污水、垃圾溢出。
垃圾厢房表面目视整洁，无蜘蛛网、积灰，无明显异味。
设置必要的灭害措施。
|  |  |  | 垃圾收集与清运 | 物业服务企业履行生活垃圾分类投放管理责任人义务（设置容器、分类驳运、宣传指导）。
生活垃圾分类收集，应按照规定设立分类收集点，日产日清。
临时垃圾应每日清理。
建筑装修垃圾应定点有序堆放。设置装修垃圾定点堆放场所（因客观条件限制，无法设置装修垃圾堆放场所的除外）。
不得将生活垃圾、危险废弃物混入装修垃圾堆放场所。
|  |  |  | 消杀灭害 | 定期对垃圾桶、垃圾房、污雨水井、化粪池、绿地、设备房、楼内、停车场及配套设施等实施消杀灭害。
|  | 分级要求 | 走廊、门厅、大堂、楼梯地面 |  | 每日清扫1次。
地面清洁，无垃圾和积灰。
门厅地面每周拖洗1次。
墙面目视洁净无污渍、无积灰，无明显印记斑点；四周顶角无蜘蛛网、无污迹、无霉斑。
雨天、雪天应铺设防滑措施。
休息区桌面整洁，沙发/椅表面无灰尘。
|  |  | 电梯轿厢 |  | 每日擦拭2次以上。
轿厢四壁光洁明亮、无浮灰；不锈钢表面（镜面）光亮、无擦伤、无污迹。
操作面板无灰尘、无擦痕；轿厢顶罩无油污，灯罩内无积灰和飞虫。
保持地垫干净，无明显污迹。
保持轿厢内空气无异味。
|  |  | 楼梯扶手 |  | 每周擦拭1次；手持部位应定期消毒。
|  |  | 门、窗 |  | 2个月至少擦拭1次，目视洁净、明亮、无污迹；门厅玻璃2周至少擦拭1次。
|  |  | 灭/防火设施 |  | 定期擦拭，内外整洁干净，无污渍。
|  |  | 天花板、风/百叶口、公共灯具 |  | 每月除尘、擦拭1次，目视无灰尘、无污迹；灯具罩内每月清洁1次，无积灰和飞虫。
|  |  | 平台、屋顶 |  | 台风汛期之前，应及时清扫平台和屋顶。
定期疏通落水管，保持排水畅通；天沟落水口、排气孔应加盖网罩。
|  |  | 公共道路 |  | 每日循环清洁。
地面无杂物，广场地砖面每月冲洗1次。
明沟内无杂物、无积水。
|  |  | 停车场及 车库 |  | 地面定期清扫，无堆物；定位杆、减速带/条接缝处无明显积淤和垃圾。
坡道、地面无明显积水，每季应冲洗一次。
反光镜、灯具应定期擦拭，表面清洁，无蜘蛛网和明显污迹。
消防门表面无积灰，执手处无污迹。消防栓箱表面无积灰。
道闸设施表面无污迹和锈蚀。
环氧树脂地面无油渍、无胎印。
空气畅通，无异味。
机械车位整洁，无明显积灰。
|  |  | 健身休闲设施 |  | 表面干净、整洁、无破损，无积灰、无污物、无乱涂写。
|  |  | 水池/水景 |  | 定期打捞漂浮物。
定期进行水池（景）水质更换。
保持水体清洁。
水池（景）底定期进行清洗。
定期投放药剂。
|  |  | 绿化带/区域 |  | 无明显残枝枯叶。
亭、廊、榭、桥及园凳、园艺小品及其指示标牌等干净、整洁、无积灰、无污物、无乱涂写。
|  |  | 公共标识标牌 |  | 表面干净、整洁、无破损，无蜘蛛网、无积灰、无污物、无乱涂写。
|  |  | 垃圾箱/桶 |  | 按要求配置分类垃圾箱/桶。
确保垃圾无满溢。
建筑装修垃圾封闭存放。
|  |  | 垃圾收集与清运 |  | 每日早、晚2次分类收集生活垃圾。
建筑装修垃圾、绿化垃圾应及时清运，无长时间堆放情况。
|  |  | 消毒灭杀 |  | 做好白蚁防治工作；每年灭鼠1次。
|  |  | 外墙 |  | 保持整洁和完好。
|  |  | 石材养护 |  | 定期保养，保持地面材质原貌。
5 | 绿化管理服务 | 专用要求 | 管理要求 |  | 具有相应的绿化管理措施、养护计划及各类巡查台账记录。
|  |  | 基本服务 |  | 及时灌溉，按时修剪，清除杂草，防治虫害。
|  | 分级要求 | 草坪养护 |  | 无杂草和黄土裸露。
预防维护，综合治理，严格控制病虫害。
|  |  | 乔灌木养护 |  | 乔、灌木无枯枝、萌蘖枝。
地被、攀援植物修剪、整理及时，每年2次以上，基本无枯枝。
篱、球、造型植物按生长情况，造型要求及时修剪，枝叶茂密、圆整、无脱节。
土壤无杂草。
做好防冻包扎。
|  |  | 花坛、花境养护 |  | 每年2次以上花卉布置。
缺枝倒伏及时补种。
及时清除枯萎的花卉、黄叶、杂草。
及时做好病虫害防治。
|  |  | 绿化标识标牌 |  | 统一制作乔木及花卉铭牌。
设置宣传标语及禁止性行为告知。
|  |  | 室内绿化植物盆栽养护 |  | 定期更换绿植；绿植与整体环境相辅相成；叶片光泽，土壤表层无杂物。
重大节日应有应景的鲜花布置。
6 | 共用部位和共用设施设备日常管理 | 专用要求 | 人员要求 |  | 维修服务人员应持有相应的技能证书；涉及特种设备作业的，应具有特种设备操作证，持证上岗。
|  |  | 管理要求 |  | 建立设备设施维护保养年度工作计划、中大修修缮计划等，严格执行各类工作计划内容。
完善设备设施技术信息台账、台卡，做好库存管理与清点核盘工作。
加强生产作业行为的安全管理，采取相应的控制措施；有完备的培训等工作过程记录。
电梯、消防、技防等涉及人身、财产安全以及其他有特定要求的设施设备管理，应自行或委托专业机构进行维修和养护，并留有记录。
维修服务人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。
|  |  | 基础服务 | 房屋基础部位维护 | 定期做好维护保养工作，按规定做好巡检，记录完整。
主体结构安全，房屋外立面无破损。
屋面雨水、污水总管、出墙管畅通、无堵塞。
|  |  |  | 共用部位维护 | 大厅、楼梯/电梯厅和楼道的门保持完好，配件齐全，安装牢固。
照明、应急照明灯具完好，开关完整、无损。
楼道、扶梯扶手完好，台阶、踏步平整。
门窗、玻璃等配件完好，开闭灵活。
|  |  |  | 楼外公共区域维护 | 道路平整，路面无大面积沉陷或碎裂。
排水沟渠无阻碍、畅通。
交通标识清晰，照明效果良好；车位划线合理；无安全隐患。
花坛完整。
|  |  |  | 屋顶和平台维护 | 防水层无气臌、碎裂。
隔热板无断裂、缺损。
屋顶平台排水沟畅通。
|  |  |  | 附属设施维护 | 围墙栅栏确保完好，定期做好维护保养。
门岗室、垃圾房等建筑物完好，发现问题及时修复。
室内外强弱电机房、管道井房等设施设备完好，无安全隐患。
休闲椅、室外健身设施，应保证器械、设施的安全使用（如需更换的除外），发现损坏立即修理。
|  |  |  | 景观设施维护 | 景观小品设施外观完好，功能完好。
|  |  |  | 避雷设施维护 | 避雷装置外观完好，功能正常。
避雷接地装置牢固，外观良好，安全可靠。
屋顶避雷装置及接地装置应由防雷专业单位每年1次进行专业测试。
|  |  |  | 残疾人防护设施维护 | 残疾人通道出入畅通。
通道地面平整，扶手牢固、无安全隐患。
|  |  |  | 电动充电设施维护 | 基础设施安装牢固；外观良好，安全可靠。
配置的灭火设施数量符合现场实际，外观良好，安全有效。
|  |  |  | 人防设施维护 | 避难设施完好。
|  | 分级要求（统一） | 公共电器箱/柜 |  | 公共电器箱柜应上锁，表体干净。
|  |  | 公共照明（楼道等/路灯/大堂照明吊灯） |  | 道路、楼道、通道等应保持公共照明设施完好。
照明灯具线路无裸露，开关完好，无安全隐患。
照明灯杆下方盖板应封闭。
|  |  | 应急照明 |  | 应急照明灯、疏散指示应保持24小时开启常亮，不得随意关断。
出口疏散指示灯、玻璃面板无划伤、破裂现象，发现故障及时修复。
|  |  | 电子防盗门/禁 |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
系统控制设备运行正常，电控锁、门磁工作正常；手动开门正常。
|  |  | 楼宇对讲（含可视） |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
对讲系统设备运行正常，人机对话（图像）清晰。
|  |  | 电子防越报警（周界报警、电子围栏等） |  | 功能齐全，外观完好，24小时正常运行。
电子防越报警系统设备工作正常，功能测试符合要求；对受控点设防报警、撤防正常，报警响应时间符合设计要求，报警记录完整。
电子防越报警系统设施无障碍物遮挡。
|  |  | 监控摄像 |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
室内外摄像机安装牢固、规范接线；主机和打印设备工作正常；显示器图像显示清晰。
|  |  | 电子巡更 |  | 电子巡更系统设备运行正常，打印机工作正常；数据采集功能正常、记录完整。
|  |  | 信息发布系统 |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
信息发布系统设备运行正常，主机工作正常，显示功能符合要求。
|  |  | 行人门禁闸机系统 |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
闸机门机启闭正常，电子门锁工作正常。
|  |  | 车辆道闸系统 |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
车辆道闸系统运行正常；红外线传感器、计时、监控装置功能可靠；车牌识别系统联网图像传递信息正常。
|  |  | 消防系统 |  | 功能齐全，设备外观完好，24小时正常运行。
消防系统设施设备运行正常，定期做好维护保养工作，按规定做好巡检，记录完整。
消火栓箱内设备应配备齐全，符合消防管理的要求，如有缺失及时补充。
按要求配置灭火器箱，定期巡检，确保箱内灭火器处于有效状态。
楼层防火门应处于常闭状态，并确保启闭正常。
|  |  | 升降系统 |  | 电梯系统应每年进行1次年检、限速器应2年校验1次（运行超过15年的应每年检测校验），并取得《安全使用许可证》及检验报告，确保其运行可靠、安全。
呼叫按钮及操作面板应确保完好，轿厢内应张贴救助电话和乘客须知，并设有应急呼叫按钮。
每幢楼至少1台电梯24小时运行。
发生电梯维修故障，应在30分钟到现场。
|  |  | 二次供水设施 (供水企业已接管） |  | 开展日常巡查，并做好书面记录。
管道漏水、设施故障等突发事件前期应急处置及时，有书面通知供水企业记录。
供水泵房、水池(箱）周边10米以内无污染，泵房无杂物堆积。
保持设施设备现场通道的安全畅通。
|  |  | 二次供水设施 （供水企业未接管） |  | 功能齐全，设备外观完好，供水畅通，水泵等共享设施设备保持正常运行。
定期做好维护保养工作，记录完整。
管路无渗漏；保温层完好，绝热、防露、防冻效果良好。
压力正常，表具数据准确。
水箱、蓄水池每年清洗不少于2次，水质监测每季度1次。
水箱及蓄水池实行双人双锁管理。
|  |  | 各类排水泵及管网 |  | 功能齐全，设备外观完好，排水畅通，无污水漫溢。
定期做好维护保养工作，记录完整。
窨井盖完好，保持污水排放畅通。
集水井保持结构完好、井盖完整。
7 | 其他行政 管理要求 |  | 落实安全生产工作责任 |  | 根据《关于进一步加强奉贤区房管系统安全生产的工作方案》要求，物业服务企业采取合理措施劝阻制止,及时上报相关部门。
|  |  | 规范公共收益和维修资金 |  | 前期开立公共收益专户，公共收益按规定时间全部纳入专户。
业主大会进行代理记账，维修资金和公共收益定期公布，维修资金使用程序规范。
|  |  | 信访协助处理 |  | 及时、规范处理各类热线案件。
及时化解物业信访矛盾，及时处理网格化案件。
|  |  | 业主、居民委员会 工作人员评价 |  | 通过满意度调查，业主、居民委员会工作人员对小区物业在服务接待、保洁、绿化、保安、维修等物业服务的总体评价。
|  |  | 962121回访记录 |  | 报修回访率需达100%； 投诉满意率需达90%； 维修满意率需达95%。
|  |  | 第三方抽样回访 |  | 第三方测评机构对维修案件抽样回访满意率达95%。
|  |  | 市居住物业管理 公众满意度 |  | 各小区在市居住物业管理行业公众满意度中的排名。
|  |  | 上报机制 |  | 按规定对业主、使用人的违法行为予以劝阻、制止，劝阻、制止无效的，在二十四小时内报告有关行政管理部门。
|  |  | 参会情况 |  | 积极参加区房管系统组织的各类会议。
|  |  | 五查制度 |  | 启用《上海市奉贤区住宅物业服务工作指引与监督记录本》。
落实项目经理自查和物业企业双周查制度。
|  |  | 发案控案 |  | 积极配合属地政府、公安机关维护小区治安安全，小区刑事案件发案得到有效控制。
|  |  | 预警提醒 |  | 在灾害性天气或节日长假前及时张贴告居民书，告知居民做好相关事项。
|  |  | 失信行为记分 |  | 小区被记分情况。
|  |  | 物业续聘或另聘 书面告知 |  | 物业服务企业决定物业服务合同期限届满后不再为该物业管理区域提供物业服务的，应当提前三个月书面告知业主委员会。
|  |  | “上海智慧物业”APP |  | 项目经理会操作“上海智慧物业”APP报送业主、使用人违法违规行为信息。
|  |  | 智慧物业 |  | 与区智慧物业平台进行对接。将项目配建的物联、视频设备接入区智慧物业管理服务平台，数据接口向房屋行政管理部门开放，配合对人员管理、安全管理、车辆管理、设施设备运行进行信息数据采集。
8 | 不良记录 |  |  |  | 物业服务企业或住宅小区被有关政府职能部门处罚或责令整改等的； 物业服务企业未积极配合住宅小区各类创建活动被在区级予以书面通报的； 住宅小区被市级媒体曝光或发生重大事件（事故）且经相关主管部门认定属于物业服务企业责任的。
9 | 加分项目 |  |  |  | 加强物业党建引领，推进物业行业“两个覆盖”，落实党建工作； 获得市精品示范小区称号； 获得上海市物业管理优秀住宅小区称号； 建有企业智慧物业管理服务平台，物业服务基础资料和档案实现全面数字化； 百家企业帮千家暖万心。