## 一类
附件3
奉贤区住宅小区物业服务综合测评指标（街镇级）（一类）
序号 | 测评项目 （一级指标） | 测评项目 （二级指标） |  | 测评指标
1 | 通用要求 | 财务管理 |  | 物业服务企业应建立健全财务管理制度，对物业服务费和其他费用的收支进行记账服务和财务管理，运作规范，账目清晰。
|  | 服务设施 |  | 办公场所内应标识清楚，整洁有序，设立服务接待区域，配备必要的办公设备及用品。
|  | 服务信息 | 住宅物业服务监督公示牌 | 物业服务合同。办事制度、办事纪律、服务项目、收费标准。专项维修资金和公共收益的收支账目。
|  |  | 住宅物业出入口服务铭牌 | 住宅物业名称。物业服务企业名称、信用信息、投诉电话、服务监督电话。项目经理照片、姓名。服务窗口的接待地址、接待时间、服务电话和24小时报修电话。
|  | 标识管理 |  | 物业管理区域及专用作业区域内应设指示性标识，包括：电梯、楼梯、出入口通道、残疾人通道、门牌号等引导指示牌和功能标识。
|  | 制度与档案管理 |  | 物业服务企业应根据住宅物业的特点，制定完善的物业管理方案和工作流程，制定完备的内部管理制度，并有具体的落实措施和考核办法。
业主清册。
|  | 承接查验和交接 |  | 竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料。
|  | 风险管控和突发事件应对 | 预防管理 | 根据住宅物业特点，识别并制定可能发生的各类突发事件，制定相应的应急预案。内容包括但不限于：高空坠物、严重设备事故、治安等。
物业服务企业应制定应急预案演练计划，根据风险特点组织应急预案演练，保留预案演练的相关记录。
2 | 综合管理 | 基本服务 |  | 周一至周日每日提供不少于8小时的业务接待服务。
全天24小时受理居民报修，全年每日提供维修服务，962121物业维修处置记录本规范、完整。
业主、使用人投诉报修的，电话回访率达到100%，并留下回访记录，一次维修合格率不低于90%，维修完工后36小时予以回访。
急修项目2小时内到场处置。小区内设置接待办公地点的，应30分钟内到现场。
一般修理项目3天内修复（业主、使用人预约、雨天筑漏可不受此限）。
每月末与业主委员会（或居民委员会）例会沟通，不断改进服务方式，提高服务水准，提升住户的满意度。
制定小区房屋装修申请、审批、巡视、验收等装修管理制度，建立业主或使用人房屋装修档案，对不符合规定的行为、现象及时劝阻、制止或报告。
|  | 有偿服务 |  | 服务内容、服务标准、收费标准应向业主、使用人进行公示。
|  | 客户接待 |  | 投诉在7个工作日内予以回复。
|  | 质量管理 |  | 各类档案可存在指定地点，接受业主或使用人预约查询。
购买基本的公共责任保险。
|  | 社区活动 |  | 国定节假日在管理区域内有必要的布置。
3 | 秩序维护服务 | 人员要求 |  | 应配备秩序维护人员或专职安保人员负责住宅物业公共秩序的维护，年龄不高于65岁。
专职安保人员应取得公安局颁发的保安员证。
自动消防系统操作人员应取得国家认可的职业资格证书，持证上岗。相关人员需有执业资格准入证《建构筑物消防员证》和《消防工程师证》。
|  | 管理要求 |  | 秩序维护人员或专职安保人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。
|  | 出入管理 |  | 封闭管理的住宅物业，应做好外来车辆进出的登记工作。阻止商贩、拾荒、乞讨人员随意进出住宅物业，并对大件物品进出小区进行记录。
独立封闭式小区，主出入口应24小时开放、设立专职门岗。
|  | 巡视 |  | 不定时在管理区域内巡逻，每天巡逻不少于1次。
|  | 技防 |  | 住宅物业内设有安防监控等技防设备的，应保持设备24小时运行。
监控影像资料、报警记录应当至少留存30日备查，不得删改或扩散。
有基本的监控设施，按照相关规定安排人员24小时值守。
|  | 车辆管理 |  | 制定住宅物业车辆管理方案，明确临时停车规定、停车场管理制度及使用守则、货运车辆进出规定、收费标准等。在小区机动车辆出入口处门卫室等显著位置公示机动车停车收费标准。
维护道路和场地使用的正常秩序，保持消防通道畅通。
|  | 消防管理 |  | 制定与住宅物业相适应的消防安全管理制度，明确消防安全责任，确定物业服务企业消防安全责任人、消防安全管理人，明确专人维护、管理消防器材。
电动自行车集中存放地监控设施完好。
严禁在建筑内共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放电动车或为电动车充电。
地下车库无住人现象。
地下车库内无乱拉电线现象。
不得储存易燃易爆、有毒有害等危险物品。
不得擅自占用地下空间共用部位。
4 | 清洁卫生服务 | 管理要求 |  | 保洁人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。
|  | 共用部位 |  | 走廊、门厅、大堂、楼梯/消防梯地面，无张贴、乱堆放、乱吊挂的情况。每周清扫1次。
电梯轿厢，表面无积灰、无蜘蛛网，操作面板无污迹。不定期擦拭。
楼梯扶手、栏杆表面无积灰、无蜘蛛网。不定期擦拭。
门、窗表面无积灰、无蜘蛛网。每年擦拭3次以上。
灭/防火设施表面无积灰、无蜘蛛网。不定期擦拭。
天花板、风/百叶口、公共灯具表面无积灰、无蜘蛛网。不定期除尘和擦拭。
平台、屋顶定期清扫，无明显垃圾堆积。
|  | 公共区域 |  | 公共道路的路面整洁，无明显垃圾堆积。每日清扫1次。
停车场及车库地面干净，无积存污水和垃圾。地面无明显杂物。
住宅修缮、加装电梯等施工材料堆放整齐。
绿化带/区域：无暴露垃圾，无明显垃圾堆积。
|  | 垃圾桶与垃圾箱房 |  | 按要求配置分类垃圾箱/桶，目视整洁。
|  | 垃圾收集与清运 |  | 物业服务企业履行生活垃圾分类投放管理责任人义务（设置容器、分类驳运、宣传指导）。
生活垃圾分类收集，应按照规定设立分类收集点，日产日清。居民自行投放至小区分类生活垃圾收集点，分类生活垃圾收集点每天开放不少于4小时，清运不少于1次。
建筑装修垃圾应定点有序堆放。建筑装修垃圾、绿化垃圾应及时清运，无长时间堆放情况。设置装修垃圾定点堆放场所（因客观条件限制，无法设置装修垃圾堆放场所的除外）。
不得将生活垃圾、危险废弃物混入装修垃圾堆放场所。
|  | 健身休闲设施 |  | 表面无蜘蛛网、无严重积灰。
|  | 水池/水景 |  | 水面无漂浮物。
5 | 绿化管理服务 | 管理要求 |  | 具有相应的绿化管理措施、养护计划及各类巡查台账记录。
|  | 基本服务 |  | 及时灌溉，按时修剪，清除杂草，防治虫害。
|  | 绿化标识标牌 |  | 设置宣传标语及禁止性行为告知。
6 | 共用部位和共用设施设备日常管理 | 人员要求 |  | 维修服务人员应持有相应的技能证书；涉及特种设备作业的，应具有特种设备操作证，持证上岗。
|  | 管理要求 |  | 电梯、消防、技防等涉及人身、财产安全以及其他有特定要求的设施设备管理，应自行或委托专业机构进行维修和养护，并留有记录。
维修服务人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。
|  | 房屋基础部位维护 |  | 定期做好维护保养工作，按规定做好巡检，记录完整。
屋面雨水、污水总管、出墙管畅通、无堵塞。
|  | 共用部位维护 |  | 大厅、楼梯/电梯厅和楼道的门保持完好，配件齐全，安装牢固。
照明、应急照明灯具完好，开关完整、无损。
楼道、扶梯扶手完好，台阶、踏步平整。
门窗、玻璃等配件完好，开闭灵活。
|  | 楼外公共区域维护 |  | 排水沟渠无阻碍、畅通。
|  | 屋顶和平台维护 |  | 防水层无气臌、碎裂。隔热板无断裂、缺损。屋顶平台排水沟畅通。
|  | 附属设施维护 |  | 门岗室、垃圾房等建筑物完好，发现问题及时修复。
室内外强弱电机房、管道井房等设施设备完好，无安全隐患。
休闲椅、室外健身设施，应保证器械、设施的安全使用（如需更换的除外），发现损坏立即修理。
|  | 残疾人防护设施维护 |  | 残疾人通道出入畅通。
|  | 电动充电设施维护 |  | 基础设施安装牢固；外观良好，安全可靠。
配置的灭火设施数量符合现场实际，外观良好，安全有效。
|  | 人防设施维护 |  | 避难设施完好。
|  | 公共电器箱/柜 |  | 公共电器箱柜应上锁，表体干净。
|  | 公共照明（楼道灯/路灯/大堂照明吊灯） |  | 道路、楼道、通道等应保持公共照明设施完好。
|  | 应急照明 |  | 应急照明灯、疏散指示应保持24小时开启常亮，不得随意关断。
|  | 电子防盗门/禁 |  | 系统控制设备24小时正常运行，电控锁、门磁工作正常；手动开门正常。
|  | 楼宇对讲（含可视） |  | 对讲系统设备24小时正常运行，人机对话（图像）清晰。
|  | 电子防越报警（周界报警、电子围栏等） |  | 电子防越报警系统设备24小时正常运行，功能测试符合要求；对受控点设防报警、撤防正常，报警响应时间符合设计要求，报警记录完整。
|  | 监控摄像 |  | 室内外摄像机安装牢固、规范接线；主机和打印设备24小时正常运行；显示器图像显示清晰。
|  | 电子巡更 |  | 电子巡更系统设备运行正常，打印机工作正常；数据采集功能正常、记录完整。
|  | 信息发布系统 |  | 信息发布系统设备24小时正常运行，主机工作正常，显示功能符合要求。
|  | 行人门禁闸机系统 |  | 闸机门机启闭正常，电子门锁工作正常，24小时正常运行。
|  | 车辆道闸系统 |  | 车辆道闸系统24小时正常运行；红外线传感器、计时、监控装置功能可靠；车牌识别系统联网图像传递信息正常。
|  | 消防系统 |  | 消防系统设施设备24小时正常运行，定期做好维护保养工作，按规定做好巡检，记录完整。
消火栓箱内设备应配备齐全，符合消防管理的要求，如有缺失及时补充。
楼层防火门应处于常闭状态，并确保启闭正常。
|  | 升降系统 |  | 电梯系统应每年进行1次年检、限速器应2年校验1次（运行超过15年的应每年检测校验），并取得《安全使用许可证》及检验报告，确保其运行可靠、安全。
呼叫按钮及操作面板应确保完好，轿厢内应张贴救助电话和乘客须知，并设有应急呼叫按钮。
每幢楼至少1台电梯24小时运行。发生电梯维修故障，应在30分钟到现场。
|  | 二次供水设施 (供水企业已接管） |  | 开展日常巡查，并做好书面记录。
管道漏水、设施故障等突发事件前期应急处置及时，有书面通知供水企业记录。
|  | 二次供水设施 （供水企业未接管） |  | 功能齐全，设备外观完好，供水畅通，水泵等共享设施设备保持正常运行。
水箱、蓄水池每年清洗不少于2次，水质监测每季度1次。
水箱及蓄水池实行双人双锁管理。
|  | 各类排水泵及管网 |  | 定期做好维护保养工作，记录完整。
窨井盖完好，保持污水排放畅通。
7 | 其他行政管理要求 | 上报机制 |  | 按规定对业主、使用人的违法行为予以劝阻、制止，劝阻、制止无效的，在二十四小时内报告有关行政管理部门。
|  | “上海智慧物业”APP |  | 项目经理会操作“上海智慧物业”APP报送业主、使用人违法违规行为信息。

## 二类
奉贤区住宅小区物业服务综合测评指标（街镇级）（二类）
序号 | 测评项目 （一级指标） | 测评项目 （二级指标） |  | 测评指标
1 | 通用要求 | 财务管理 |  | 物业服务企业应建立健全财务管理制度，对物业服务费和其他费用的收支进行记账服务和财务管理，运作规范，账目清晰。
|  | 服务设施 |  | 办公场所内应标识清楚，整洁有序，设立服务接待区域，配备必要的办公设备及用品。
|  | 服务信息 | 住宅物业服务监督公示牌 | 物业服务合同。办事制度、办事纪律、服务项目、收费标准。专项维修资金和公共收益的收支账目。
|  |  | 住宅物业出入口服务铭牌 | 住宅物业名称。物业服务企业名称、信用信息、投诉电话、服务监督电话。项目经理照片、姓名。服务窗口的接待地址、接待时间、服务电话和24小时报修电话。
|  | 标识管理 |  | 物业管理区域及专用作业区域内应设指示性标识，包括：电梯、楼梯、出入口通道、残疾人通道、门牌号等引导指示牌和功能标识。
|  | 制度与档案管理 |  | 物业服务企业应根据住宅物业的特点，制定完善的物业管理方案和工作流程，制定完备的内部管理制度，并有具体的落实措施和考核办法。
业主清册。
|  | 承接查验和交接 |  | 竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料。
|  | 风险管控和突发事件应对 | 预防管理 | 根据住宅物业特点，识别并制定可能发生的各类突发事件，制定相应的应急预案。内容包括但不限于：高空坠物、严重设备事故、治安等。
物业服务企业应制定应急预案演练计划，根据风险特点组织应急预案演练，保留预案演练的相关记录。
2 | 综合管理 | 基本服务 |  | 周一至周日每日提供不少于8小时的业务接待服务。
全天24小时受理居民报修，全年每日提供维修服务，962121物业维修处置记录本规范、完整。
业主、使用人投诉报修的，电话回访率达到100%，并留下回访记录，一次维修合格率不低于90%，维修完工后36小时予以回访。
急修项目2小时内到场处置。小区内设置接待办公地点的，应30分钟内到现场。
一般修理项目3天内修复（业主、使用人预约、雨天筑漏可不受此限）。
每月末与业主委员会（或居民委员会）例会沟通，不断改进服务方式，提高服务水准，提升住户的满意度。
制定小区房屋装修申请、审批、巡视、验收等装修管理制度，建立业主或使用人房屋装修档案，对不符合规定的行为、现象及时劝阻、制止或报告。
|  | 有偿服务 |  | 服务内容、服务标准、收费标准应向业主、使用人进行公示。
|  | 客户接待 |  | 投诉在7个工作日内予以回复。
|  | 质量管理 |  | 每天巡视管理区域1次以上。
各类档案存在本项目的办公场所，接受业主或使用人查询。
购买基本的公共责任保险。
|  | 社区活动 |  | 国定节假日在管理区域内有必要的布置。
3 | 秩序维护服务 | 人员要求 |  | 应配备秩序维护人员或专职安保人员负责住宅物业公共秩序的维护，年龄不高于65岁。
专职安保人员应取得公安局颁发的保安员证。
自动消防系统操作人员应取得国家认可的职业资格证书，持证上岗。相关人员需有执业资格准入证《建构筑物消防员证》和《消防工程师证》。
|  | 管理要求 |  | 秩序维护人员或专职安保人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。
|  | 出入管理 |  | 封闭管理的住宅物业，应做好外来车辆进出的登记工作。阻止商贩、拾荒、乞讨人员随意进出住宅物业，并对大件物品进出小区进行记录。
独立封闭式小区，主出入口应24小时开放、设立专职门岗。
|  | 巡视 |  | 不定时在管理区域内巡逻，每天巡逻不少于2次。
|  | 技防 |  | 住宅物业内设有安防监控等技防设备的，应保持设备24小时运行。
监控影像资料、报警记录应当至少留存30日备查，不得删改或扩散。
有基本的监控设施和楼宇电子防盗门，按照相关规定安排人员24小时值守。
安防监控范围内基本涵盖主要人行、车行的出入口。
|  | 车辆管理 |  | 制定住宅物业车辆管理方案，明确临时停车规定、停车场管理制度及使用守则、货运车辆进出规定、收费标准等。在小区机动车辆出入口处门卫室等显著位置公示机动车停车收费标准。
维护道路和场地使用的正常秩序，保持消防通道畅通。
|  | 消防管理 |  | 制定与住宅物业相适应的消防安全管理制度，明确消防安全责任，确定物业服务企业消防安全责任人、消防安全管理人，明确专人维护、管理消防器材。
电动自行车集中存放地监控设施完好。
严禁在建筑内共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放电动车或为电动车充电。
地下车库无住人现象。
地下车库内无乱拉电线现象。
不得储存易燃易爆、有毒有害等危险物品。
不得擅自占用地下空间共用部位。
4 | 清洁卫生服务 | 管理要求 |  | 保洁人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。
|  | 共用部位 |  | 走廊、门厅、大堂、楼梯/消防梯地面，无张贴、乱堆放、乱吊挂的情况。每周清扫2次。
电梯轿厢表面无积灰、无蜘蛛网，操作面板无污迹。每2日擦拭1次。
楼梯扶手、栏杆表面无积灰、无蜘蛛网。应定期擦拭。
门、窗表面无积灰、无蜘蛛网。每年擦拭3次以上。
灭/防火设施表面无积灰、无蜘蛛网。定期擦拭。
天花板、风/百叶口公共灯具表面无积灰、无蜘蛛网。定期除尘和擦拭。
平台、屋顶定期清扫，台风汛期之前，应及时清扫平台和屋顶。
|  | 公共区域 |  | 公共道路的路面整洁，无明显垃圾堆积。每日清扫1次，明沟每两周清扫1次。
停车场及车库地面干净，无积存污水和垃圾。地面无明显杂物。
住宅修缮、加装电梯等施工材料堆放整齐。
绿化带/区域：无暴露垃圾，无明显垃圾堆积。
|  | 垃圾桶与垃圾箱房 |  | 按要求配置分类垃圾箱/桶，目视整洁。
|  | 垃圾收集与清运 |  | 物业服务企业履行生活垃圾分类投放管理责任人义务（设置容器、分类驳运、宣传指导）。
生活垃圾分类收集，应按照规定设立分类收集点，日产日清。居民自行投放至小区分类生活垃圾收集点，分类生活垃圾收集点每天开放不少于4小时，清运不少于1次。
建筑装修垃圾应定点有序堆放。建筑装修垃圾、绿化垃圾应及时清运，无长时间堆放情况。设置装修垃圾定点堆放场所（因客观条件限制，无法设置装修垃圾堆放场所的除外）。
不得将生活垃圾、危险废弃物混入装修垃圾堆放场所。
|  | 健身休闲设施 |  | 表面无蜘蛛网、无严重积灰。
|  | 水池/水景 |  | 水面无漂浮物。
5 | 绿化管理服务 | 管理要求 |  | 具有相应的绿化管理措施、养护计划及各类巡查台账记录。
|  | 基本服务 |  | 及时灌溉，按时修剪，清除杂草，防治虫害。
|  | 绿化标识标牌 |  | 设置宣传标语及禁止性行为告知。
6 | 共用部位和共用设施设备日常管理 | 人员要求 |  | 维修服务人员应持有相应的技能证书；涉及特种设备作业的，应具有特种设备操作证，持证上岗。
|  | 管理要求 |  | 电梯、消防、技防等涉及人身、财产安全以及其他有特定要求的设施设备管理，应自行或委托专业机构进行维修和养护，并留有记录。
维修服务人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。
|  | 房屋基础部位维护 |  | 定期做好维护保养工作，按规定做好巡检，记录完整。
屋面雨水、污水总管、出墙管畅通、无堵塞。
|  | 共用部位维护 |  | 大厅、楼梯/电梯厅和楼道的门保持完好，配件齐全，安装牢固。
照明、应急照明灯具完好，开关完整、无损。
楼道、扶梯扶手完好，台阶、踏步平整。
门窗、玻璃等配件完好，开闭灵活。
|  | 楼外公共区域维护 |  | 排水沟渠无阻碍、畅通。
|  | 屋顶和平台维护 |  | 防水层无气臌、碎裂。隔热板无断裂、缺损。屋顶平台排水沟畅通。
|  | 附属设施维护 |  | 门岗室、垃圾房等建筑物完好，发现问题及时修复。
室内外强弱电机房、管道井房等设施设备完好，无安全隐患。
休闲椅、室外健身设施，应保证器械、设施的安全使用（如需更换的除外），发现损坏立即修理。
|  | 残疾人防护设施维护 |  | 残疾人通道出入畅通。
|  | 电动充电设施维护 |  | 基础设施安装牢固；外观良好，安全可靠。
配置的灭火设施数量符合现场实际，外观良好，安全有效。
|  | 人防设施维护 |  | 避难设施完好。
|  | 公共电器箱/柜 |  | 公共电器箱柜应上锁，表体干净。
|  | 公共照明（楼道灯/路灯/大堂照明吊灯） |  | 道路、楼道、通道等应保持公共照明设施完好。
|  | 应急照明 |  | 应急照明灯、疏散指示应保持24小时开启常亮，不得随意关断。
|  | 电子防盗门/禁 |  | 系统控制设备24小时正常运行，电控锁、门磁工作正常；手动开门正常。
|  | 楼宇对讲（含可视） |  | 对讲系统设备24小时正常运行，人机对话（图像）清晰。
|  | 电子防越报警（周界报警、电子围栏等） |  | 电子防越报警系统设备24小时正常运行，功能测试符合要求；对受控点设防报警、撤防正常，报警响应时间符合设计要求，报警记录完整。
|  | 监控摄像 |  | 室内外摄像机安装牢固、规范接线；主机和打印设备24小时正常运行；显示器图像显示清晰。
|  | 电子巡更 |  | 电子巡更系统设备运行正常，打印机工作正常；数据采集功能正常、记录完整。
|  | 信息发布系统 |  | 信息发布系统设备24小时正常运行，主机工作正常，显示功能符合要求。
|  | 行人门禁闸机系统 |  | 闸机门机启闭正常，电子门锁工作正常，24小时正常运行。
|  | 车辆道闸系统 |  | 车辆道闸系统24小时正常运行；红外线传感器、计时、监控装置功能可靠；车牌识别系统联网图像传递信息正常。
|  | 消防系统 |  | 消防系统设施设备24小时正常运行，定期做好维护保养工作，按规定做好巡检，记录完整。
消火栓箱内设备应配备齐全，符合消防管理的要求，如有缺失及时补充。
楼层防火门应处于常闭状态，并确保启闭正常。
|  | 升降系统 |  | 电梯系统应每年进行1次年检、限速器应2年校验1次（运行超过15年的应每年检测校验），并取得《安全使用许可证》及检验报告，确保其运行可靠、安全。
呼叫按钮及操作面板应确保完好，轿厢内应张贴救助电话和乘客须知，并设有应急呼叫按钮。
每幢楼至少1台电梯24小时运行。发生电梯维修故障，应在30分钟到现场。
|  | 二次供水设施 (供水企业已接管） |  | 开展日常巡查，并做好书面记录。
管道漏水、设施故障等突发事件前期应急处置及时，有书面通知供水企业记录。
|  | 二次供水设施 （供水企业未接管） |  | 功能齐全，设备外观完好，供水畅通，水泵等共享设施设备保持正常运行。
水箱、蓄水池每年清洗不少于2次，水质监测每季度1次。
水箱及蓄水池实行双人双锁管理。
|  | 各类排水泵及管网 |  | 定期做好维护保养工作，记录完整。
窨井盖完好，保持污水排放畅通。
7 | 其他行政管理要求 | 上报机制 |  | 按规定对业主、使用人的违法行为予以劝阻、制止，劝阻、制止无效的，在二十四小时内报告有关行政管理部门。
|  | “上海智慧物业”APP |  | 项目经理会操作“上海智慧物业”APP报送业主、使用人违法违规行为信息。

## 三类
奉贤区住宅小区物业服务综合测评指标（街镇级）（三类）
序号 | 测评项目 （一级指标） | 测评项目 （二级指标） |  | 测评指标
1 | 通用要求 | 财务管理 |  | 物业服务企业应建立健全财务管理制度，对物业服务费和其他费用的收支进行记账服务和财务管理，运作规范，账目清晰。
|  | 服务设施 |  | 办公场所内应标识清楚，整洁有序，设立服务接待区域，配备必要的办公设备及用品。
|  | 服务信息 | 住宅物业服务监督公示牌 | 物业服务合同。办事制度、办事纪律、服务项目、收费标准。专项维修资金和公共收益的收支账目。
|  |  | 住宅物业出入口服务铭牌 | 住宅物业名称。物业服务企业名称、信用信息、投诉电话、服务监督电话。项目经理照片、姓名。服务窗口的接待地址、接待时间、服务电话和24小时报修电话。
|  | 标识管理 |  | 物业管理区域及专用作业区域内应设指示性标识，包括：电梯、楼梯、出入口通道、残疾人通道、门牌号等引导指示牌和功能标识。
|  | 制度与档案管理 |  | 物业服务企业应根据住宅物业的特点，制定完善的物业管理方案和工作流程，制定完备的内部管理制度，并有具体的落实措施和考核办法。
业主清册。
|  | 承接查验和交接 |  | 竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料。
|  | 风险管控和突发事件应对 | 预防管理 | 根据住宅物业特点，识别并制定可能发生的各类突发事件，制定相应的应急预案。内容包括但不限于：高空坠物、严重设备事故、治安等。
物业服务企业应制定应急预案演练计划，根据风险特点组织应急预案演练，保留预案演练的相关记录。
2 | 综合管理 | 基本服务 |  | 周一至周日每日提供不少于8小时的业务接待服务。
全天24小时受理居民报修，全年每日提供维修服务，962121物业维修处置记录本规范、完整。
业主、使用人投诉报修的，电话回访率达到100%，并留下回访记录，一次维修合格率不低于90%维修完工后36小时予以回访。
急修项目2小时内到场处置。小区内设置接待办公地点的，应30分钟内到现场。
一般修理项目2天内修复（业主、使用人预约、雨天筑漏可不受此限）。
每月末与业主委员会（或居民委员会）例会沟通，不断改进服务方式，提高服务水准，提升住户的满意度。
制定小区房屋装修申请、审批、巡视、验收等装修管理制度，建立业主或使用人房屋装修档案，对不符合规定的行为、现象及时劝阻、制止或报告。
|  | 有偿服务 |  | 服务内容、服务标准、收费标准应向业主、使用人进行公示。
|  | 客户接待 |  | 投诉在5个工作日内予以回复。
每年与业主或使用人沟通层面不低于50%。
提供2种以上便民措施。
|  | 质量管理 |  | 每天巡视管理区域2次以上。
各类档案存在本项目的办公场所，接受业主或使用人查询。
购买基本的公共责任保险。
|  | 社区活动 |  | 国定节假日在管理区域内有必要的布置；每年举行1次以上社区公益活动。
3 | 秩序维护服务 | 人员要求 |  | 应配备秩序维护人员或专职安保人员负责住宅物业公共秩序的维护。年龄不高于65岁，且60岁以下占总人数30%以上。
专职安保人员比例不少于40%，应取得公安局颁发的保安员证。
自动消防系统操作人员应取得国家认可的职业资格证书，持证上岗。相关人员需有执业资格准入证《建构筑物消防员证》和《消防工程师证》。
|  | 管理要求 |  | 秩序维护人员或专职安保人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。
|  | 出入管理 |  | 封闭管理的住宅物业，应做好外来车辆进出的登记工作。阻止商贩、拾荒、乞讨人员随意进出住宅物业，并对大件物品进出小区进行记录。
独立封闭式小区，1个以上出入口，其中主出入口应24小时开放，并设立专职门岗24小时值守，其余出入口按约定时间开放。
|  | 巡视 |  | 不定时在管理区域内巡逻，覆盖24小时。巡逻路线应包含小区内重点区域。
|  | 技防 |  | 住宅物业内设有2种以上安防监控等技防设备，应保持设备24小时运行。
监控影像资料、报警记录应当至少留存30日备查，不得删改或扩散。
安保监控范围基本涵盖所有出入口、单元口、车库人行出入口。
有安防、消防监控设备的工作场所，按照相关规定安排人员24小时值守。
|  | 车辆管理 |  | 制定住宅物业车辆管理方案，明确临时停车规定、停车场管理制度及使用守则、货运车辆进出规定、收费标准等。在小区机动车辆出入口处门卫室等显著位置公示机动车停车收费标准。
维护道路和场地使用的正常秩序，保持消防通道畅通。
|  | 消防管理 |  | 制定与住宅物业相适应的消防安全管理制度，明确消防安全责任，确定物业服务企业消防安全责任人、消防安全管理人，明确专人维护、管理消防器材。
电动自行车集中存放地监控设施完好。
严禁在建筑内共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放电动车或为电动车充电。
地下车库无住人现象。
地下车库内无乱拉电线现象。
不得储存易燃易爆、有毒有害等危险物品。
不得擅自占用地下空间共用部位。
4 | 清洁卫生服务 | 管理要求 |  | 保洁人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。
|  | 共用部位 |  | 走廊、门厅、大堂、楼梯/消防梯地面，无张贴、乱堆放、乱吊挂的情况。每周清扫3次，地面清洁，无垃圾和积灰。门厅地面每2周拖洗1次。
电梯轿厢表面无积灰、无蜘蛛网，操作面板无污迹。每日擦拭1次，轿厢四壁无浮灰，操作面板无浮灰。
楼梯扶手、栏杆表面无积灰、无蜘蛛网。至少每2周擦拭1次。
门、窗表面无积灰、无蜘蛛网。每季度擦拭1次，目视无污迹。
灭/防火设施表面无积灰、无蜘蛛网。定期擦拭。
天花板、风/百叶口、公共灯具表面无积灰、无蜘蛛网。定期除尘和擦拭。
平台、屋顶定期清扫。台风汛期之前，应及时清扫平台和屋顶，定期疏通落水管，保持排水畅通。
|  | 公共区域 |  | 公共道路的路面整洁，无明显垃圾堆积。每日清扫1次，地面无杂物，明沟内无杂物、无积水。
停车场及车库地面干净，无积存污水和垃圾。定期清扫，无堆物，坡道、地面无明显积水，每季应冲洗1次。
住宅修缮、加装电梯等施工材料堆放整齐。
绿化带/区域：无暴露垃圾。无明显垃圾堆积、无明显残枝枯叶。
|  | 垃圾桶与垃圾箱房 |  | 按要求配置分类垃圾箱/桶，目视整洁，确保垃圾无满溢。
|  | 垃圾收集与清运 |  | 物业服务企业履行生活垃圾分类投放管理责任人义务（设置容器、分类驳运、宣传指导）。
生活垃圾分类收集，应按照规定设立分类收集点，日产日清。居民自行投放至小区分类生活垃圾收集点，分类生活垃圾收集点每天开放不少于4小时，清运不少于1次。
建筑装修垃圾应定点有序堆放。建筑装修垃圾、绿化垃圾应及时清运，无长时间堆放情况。设置装修垃圾定点堆放场所（因客观条件限制，无法设置装修垃圾堆放场所的除外）。
不得将生活垃圾、危险废弃物混入装修垃圾堆放场所。
|  | 健身休闲设施 |  | 表面干净、整洁、无破损，无积灰、无污物、无乱涂写。
|  | 水池/水景 |  | 水面无漂浮物。水面清洁、无异味。
5 | 绿化管理服务 | 管理要求 |  | 具有相应的绿化管理措施、养护计划及各类巡查台账记录。
|  | 基本服务 |  | 及时灌溉，按时修剪，清除杂草，防治虫害。
|  | 绿化标识标牌 |  | 设置宣传标语及禁止性行为告知。
6 | 共用部位和共用设施设备日常管理 | 人员要求 |  | 维修服务人员应持有相应的技能证书；涉及特种设备作业的，应具有特种设备操作证，持证上岗。
|  | 管理要求 |  | 电梯、消防、技防等涉及人身、财产安全以及其他有特定要求的设施设备管理，应自行或委托专业机构进行维修和养护，并留有记录。
维修服务人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。
|  | 房屋基础部位维护 |  | 定期做好维护保养工作，按规定做好巡检，记录完整。
屋面雨水、污水总管、出墙管畅通、无堵塞。
|  | 共用部位维护 |  | 大厅、楼梯/电梯厅和楼道的门保持完好，配件齐全，安装牢固。
照明、应急照明灯具完好，开关完整、无损。
楼道、扶梯扶手完好，台阶、踏步平整。
门窗、玻璃等配件完好，开闭灵活。
|  | 楼外公共区域维护 |  | 排水沟渠无阻碍、畅通。
|  | 屋顶和平台维护 |  | 防水层无气臌、碎裂。隔热板无断裂、缺损。屋顶平台排水沟畅通。
|  | 附属设施维护 |  | 门岗室、垃圾房等建筑物完好，发现问题及时修复。
室内外强弱电机房、管道井房等设施设备完好，无安全隐患。
休闲椅、室外健身设施，应保证器械、设施的安全使用（如需更换的除外），发现损坏立即修理。
|  | 残疾人防护设施维护 |  | 残疾人通道出入畅通。
|  | 电动充电设施维护 |  | 基础设施安装牢固；外观良好，安全可靠。
配置的灭火设施数量符合现场实际，外观良好，安全有效。
|  | 人防设施维护 |  | 避难设施完好。
|  | 公共电器箱/柜 |  | 公共电器箱柜应上锁，表体干净。
|  | 公共照明（楼道灯/路灯/大堂照明吊灯） |  | 道路、楼道、通道等应保持公共照明设施完好。
|  | 应急照明 |  | 应急照明灯、疏散指示应保持24小时开启常亮，不得随意关断。
|  | 电子防盗门/禁 |  | 系统控制设备24小时正常运行，电控锁、门磁工作正常；手动开门正常。
|  | 楼宇对讲（含可视） |  | 对讲系统设备24小时正常运行，人机对话（图像）清晰。
|  | 电子防越报警（周界报警、电子围栏等） |  | 电子防越报警系统设备24小时正常运行，功能测试符合要求；对受控点设防报警、撤防正常，报警响应时间符合设计要求，报警记录完整。
|  | 监控摄像 |  | 室内外摄像机安装牢固、规范接线；主机和打印设备24小时正常运行；显示器图像显示清晰。
|  | 电子巡更 |  | 电子巡更系统设备运行正常，打印机工作正常；数据采集功能正常、记录完整。
|  | 信息发布系统 |  | 信息发布系统设备24小时正常运行，主机工作正常，显示功能符合要求。
|  | 行人门禁闸机系统 |  | 闸机门机启闭正常，电子门锁工作正常，24小时正常运行。
|  | 车辆道闸系统 |  | 车辆道闸系统24小时正常运行；红外线传感器、计时、监控装置功能可靠；车牌识别系统联网图像传递信息正常。
|  | 消防系统 |  | 消防系统设施设备24小时正常运行，定期做好维护保养工作，按规定做好巡检，记录完整。
消火栓箱内设备应配备齐全，符合消防管理的要求，如有缺失及时补充。
楼层防火门应处于常闭状态，并确保启闭正常。
|  | 升降系统 |  | 电梯系统应每年进行1次年检、限速器应2年校验1次（运行超过15年的应每年检测校验），并取得《安全使用许可证》及检验报告，确保其运行可靠、安全。
呼叫按钮及操作面板应确保完好，轿厢内应张贴救助电话和乘客须知，并设有应急呼叫按钮。
每幢楼至少1台电梯24小时运行。发生电梯维修故障，应在30分钟到现场。
|  | 二次供水设施 (供水企业已接管） |  | 开展日常巡查，并做好书面记录。
管道漏水、设施故障等突发事件前期应急处置及时，有书面通知供水企业记录。
|  | 二次供水设施 （供水企业未接管） |  | 功能齐全，设备外观完好，供水畅通，水泵等共享设施设备保持正常运行。
水箱、蓄水池每年清洗不少于2次，水质监测每季度1次。
水箱及蓄水池实行双人双锁管理。
|  | 各类排水泵及管网 |  | 定期做好维护保养工作，记录完整。
窨井盖完好，保持污水排放畅通。
7 | 其他行政管理要求 | 上报机制 |  | 按规定对业主、使用人的违法行为予以劝阻、制止，劝阻、制止无效的，在二十四小时内报告有关行政管理部门。
|  | “上海智慧物业”APP |  | 项目经理会操作“上海智慧物业”APP报送业主、使用人违法违规行为信息。

## 四类
奉贤区住宅小区物业服务综合测评指标（街镇级）（四类）
序号 | 测评项目 （一级指标） | 测评项目 （二级指标） |  | 测评指标
1 | 通用要求 | 财务管理 |  | 物业服务企业应建立健全财务管理制度，对物业服务费和其他费用的收支进行记账服务和财务管理，运作规范，账目清晰。
|  | 服务设施 |  | 办公场所内应标识清楚，整洁有序，设立服务接待区域，配备必要的办公设备及用品。
|  | 服务信息 | 住宅物业服务监督公示牌 | 物业服务合同。办事制度、办事纪律、服务项目、收费标准。专项维修资金和公共收益的收支账目。
|  |  | 住宅物业出入口服务铭牌 | 住宅物业名称。物业服务企业名称、信用信息、投诉电话、服务监督电话。项目经理照片、姓名。服务窗口的接待地址、接待时间、服务电话和24小时报修电话。
|  | 标识管理 |  | 物业管理区域及专用作业区域内应设指示性标识，包括：电梯、楼梯、出入口通道、残疾人通道、门牌号等引导指示牌和功能标识。
|  | 制度与档案管理 |  | 物业服务企业应根据住宅物业的特点，制定完善的物业管理方案和工作流程，制定完备的内部管理制度，并有具体的落实措施和考核办法。
业主清册。
|  | 承接查验和交接 |  | 竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料。
|  | 风险管控和突发事件应对 | 预防管理 | 根据住宅物业特点，识别并制定可能发生的各类突发事件，制定相应的应急预案，内容包括但不限于：高空坠物、严重设备事故、治安等。
物业服务企业应制定应急预案演练计划，根据风险特点组织应急预案演练，保留预案演练的相关记录。
2 | 综合管理 | 基本服务 |  | 周一至周日每日提供不少于8小时的业务接待服务。
全天24小时受理居民报修，全年每日提供维修服务，962121物业维修处置记录本规范、完整。
业主、使用人投诉报修的，电话回访率达到100%，并留下回访记录，一次维修合格率不低于95%，维修完工后36小时予以回访。
急修项目2小时内到场处置。小区内设置接待办公地点的，应30分钟内到现场。
一般修理项目当天修复（业主、使用人预约、雨天筑漏可不受此限）。
每月末与业主委员会（或居民委员会）例会沟通，不断改进服务方式，提高服务水准，提升住户的满意度。
制定小区房屋装修申请、审批、巡视、验收等装修管理制度，建立业主或使用人房屋装修档案，对不符合规定的行为、现象及时劝阻、制止或报告。
|  | 有偿服务 |  | 服务内容、服务标准、收费标准应向业主、使用人进行公示。
|  | 客户接待 |  | 投诉在4个工作日内予以回复。
每年与业主或使用人沟通层面不低于60%。
根据管理区域内业主、使用人户数配备相应的客服人员（含楼宇客服或专职客服管家），客服人员比例不低于1:200。
提供2种以上便民措施。
|  | 质量管理 |  | 每天巡视管理区域3次以上，遇到问题及时处置。
各类档案存在本项目的办公场所，接受业主或使用人查询。
购买基本的公共责任保险。
每年1次满意度评测。
|  | 社区活动 |  | 国定节假日布置不少于3次，布置应贴合节日主题；每年举行2次以上社区公益活动。
3 | 秩序维护服务 | 人员要求 |  | 应配备秩序维护人员或专职安保人员负责住宅物业公共秩序的维护，年龄不高于65岁，且60岁以下占总人数50%以上。
专职安保人员比例不少于45%，应取得公安局颁发的保安员证。
自动消防系统操作人员应取得国家认可的职业资格证书，持证上岗。相关人员需有执业资格准入证《建构筑物消防员证》和《消防工程师证》。
|  | 管理要求 |  | 秩序维护人员或专职安保人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。
|  | 出入管理 |  | 封闭管理的住宅物业，应做好外来车辆进出的登记工作。阻止商贩、拾荒、乞讨人员随意进出住宅物业，并对大件物品进出小区进行记录。
独立封闭式小区，具有2个以上出入口，其中主出入口应24小时开放，并设立专职门岗24小时值守，其余出入口按约定时间开放。小区出入口应采用门禁管理。
|  | 巡视 |  | 定时在管理区域内巡逻，覆盖24小时。巡逻路线应包含小区内重点区域，并采用电子巡更等可追溯手段，重点区域应设巡逻点。
|  | 技防 |  | 住宅物业内设有2种以上安防监控等技防设备的，应保持设备24小时运行。
监控影像资料、报警记录应当至少留存30日备查，不得删改或扩散。
安保监控范围应涵盖楼内各通道和电梯内。
有独立的安防、消防监控设备的工作场所，按照相关规定安排人员24小时值守。
各类应急预案应在工作场所内张贴。每年组织不少于1次的应急预案的演练。
|  | 车辆管理 |  | 制定住宅物业车辆管理方案，明确临时停车规定、停车场管理制度及使用守则、货运车辆进出规定、收费标准等。在小区机动车辆出入口处门卫室等显著位置公示机动车停车收费标准。
维护道路和场地使用的正常秩序，保持消防通道畅通。
|  | 消防管理 |  | 制定与住宅物业相适应的消防安全管理制度，明确消防安全责任，确定物业服务企业消防安全责任人、消防安全管理人，明确专人维护、管理消防器材。
电动自行车集中存放地监控设施完好。
严禁在建筑内共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放电动车或为电动车充电。
地下车库无住人现象。
地下车库内无乱拉电线现象。
不得储存易燃易爆、有毒有害等危险物品。
不得擅自占用地下空间共用部位。
4 | 清洁卫生服务 | 管理要求 |  | 保洁人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。
|  | 共用部位 |  | 走廊、门厅、大堂、楼梯/消防梯地面，无张贴、乱堆放、乱吊挂的情况。隔日清扫1次；地面清洁，无垃圾和积灰；门厅地面每10天拖洗1次；墙面目视洁净无污渍、无积灰，无明显印记斑点；四周顶角无蜘蛛网、无污迹、无霉斑。
电梯轿厢的表面无积灰、无蜘蛛网，操作面板无污迹。每日擦拭1次，轿厢不锈钢表面（镜面）清洁基本无污迹，操作面板基本无擦痕，轿厢顶罩基本无油污，灯罩内基本无积灰和飞虫。
楼梯扶手、栏杆表面无积灰、无蜘蛛网，每周擦拭1次。
门、窗表面无积灰、无蜘蛛网，每季度至少擦拭1次，目视洁净、明亮、无污迹。
灭/防火设施表面无积灰、无蜘蛛网，定期擦拭。
天花板、风/百叶口、公共灯具表面无积灰、无蜘蛛网，每季度除尘和擦拭1次。
平台、屋顶定期清扫、定期疏通落水管，保持排水畅通。台风汛期之前，应及时清扫平台和屋顶。
|  | 公共区域 |  | 公共道路的路面，整洁无明显垃圾堆积。每日清扫2次以上，地面无杂物，广场地砖面每月冲洗1次。明沟内无杂物、无积水。
停车场及车库地面干净，无积存污水和垃圾。地面定期清扫，无堆物；定位杆、减速带/条接缝处无明显积淤和垃圾。坡道、地面无明显积水，每季应冲洗1次。反光镜、灯具应定期擦拭，表面清洁，无蜘蛛网和明显污迹。消防门表面无积灰，执手处无污迹。消防栓箱表面无积灰。
住宅修缮、加装电梯等施工材料堆放整齐。
绿化带/区域：无暴露垃圾，无明显残枝枯叶，亭、廊、榭、桥及园凳、园艺小品及其指示标牌等干净、整洁、无积灰、无污物、无乱涂写。
|  | 垃圾桶与垃圾箱房 |  | 按要求配置分类垃圾箱/桶，目视整洁，确保垃圾无满溢。
|  | 垃圾收集与清运 |  | 物业服务企业履行生活垃圾分类投放管理责任人义务（设置容器、分类驳运、宣传指导）。
应按照规定设立分类收集点，日产日清，每日早、晚2次分类收集生活垃圾。
建筑装修垃圾应定点有序封闭堆放，建筑装修垃圾、绿化垃圾应及时清运，无长时间堆放情况。设置装修垃圾定点堆放场所（因客观条件限制，无法设置装修垃圾堆放场所的除外）。
不得将生活垃圾、危险废弃物混入装修垃圾堆放场所。
|  | 健身休闲设施 |  | 表面干净、整洁、无破损，无积灰、无污物、无乱涂写。
|  | 水池/水景 |  | 水面无漂浮物。定期进行水池（景）水质更换。定期投放药剂。
5 | 绿化管理服务 | 管理要求 |  | 具有相应的绿化管理措施、养护计划及各类巡查台账记录。
|  | 基本服务 |  | 及时灌溉，按时修剪，清除杂草，防治虫害。
|  | 花坛、花境养护 |  | 每年1次以上花卉布置。
|  | 绿化标识标牌 |  | 统一制作乔木及花卉铭牌。
设置宣传标语及禁止性行为告知。
|  | 室内绿化植物盆栽养护 |  | 叶片光泽，土壤表层无杂物。
6 | 共用部位和共用设施设备日常管理 | 人员要求 |  | 维修服务人员应持有相应的技能证书；涉及特种设备作业的，应具有特种设备操作证，持证上岗。
|  | 管理要求 |  | 电梯、消防、技防等涉及人身、财产安全以及其他有特定要求的设施设备管理，应自行或委托专业机构进行维修和养护，并留有记录。
维修服务人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。
|  | 房屋基础部位维护 |  | 定期做好维护保养工作，按规定做好巡检，记录完整。
屋面雨水、污水总管、出墙管畅通、无堵塞。
|  | 共用部位维护 |  | 大厅、楼梯/电梯厅和楼道的门保持完好，配件齐全，安装牢固。
照明、应急照明灯具完好，开关完整、无损。
楼道、扶梯扶手完好，台阶、踏步平整。
门窗、玻璃等配件完好，开闭灵活。
|  | 楼外公共区域维护 |  | 排水沟渠无阻碍、畅通。
|  | 屋顶和平台维护 |  | 防水层无气臌、碎裂。隔热板无断裂、缺损。屋顶平台排水沟畅通。
|  | 附属设施维护 |  | 门岗室、垃圾房等建筑物完好，发现问题及时修复。
室内外强弱电机房、管道井房等设施设备完好，无安全隐患。
休闲椅、室外健身设施，应保证器械、设施的安全使用（如需更换的除外），发现损坏立即修理。
|  | 残疾人防护设施维护 |  | 残疾人通道出入畅通。
|  | 电动充电设施维护 |  | 基础设施安装牢固；外观良好，安全可靠。
配置的灭火设施数量符合现场实际，外观良好，安全有效。
|  | 人防设施维护 |  | 避难设施完好。
|  | 公共电器箱/柜 |  | 公共电器箱柜应上锁，表体干净。
|  | 公共照明（楼道灯/路灯/大堂照明吊灯） |  | 道路、楼道、通道等应保持公共照明设施完好。
|  | 应急照明 |  | 应急照明灯、疏散指示应保持24小时开启常亮，不得随意关断。
|  | 电子防盗门/禁 |  | 系统控制设备24小时正常运行，电控锁、门磁工作正常；手动开门正常。
|  | 楼宇对讲（含可视） |  | 对讲系统设备24小时正常运行，人机对话（图像）清晰。
|  | 电子防越报警（周界报警、电子围栏等） |  | 电子防越报警系统设备24小时正常运行，功能测试符合要求；对受控点设防报警、撤防正常，报警响应时间符合设计要求，报警记录完整。
|  | 监控摄像 |  | 室内外摄像机安装牢固、规范接线；主机和打印设备24小时正常运行；显示器图像显示清晰。
|  | 电子巡更 |  | 电子巡更系统设备运行正常，打印机工作正常；数据采集功能正常、记录完整。
|  | 信息发布系统 |  | 信息发布系统设备24小时正常运行，主机工作正常，显示功能符合要求。
|  | 行人门禁闸机系统 |  | 闸机门机启闭正常，电子门锁工作正常，24小时正常运行。
|  | 车辆道闸系统 |  | 车辆道闸系统24小时正常运行；红外线传感器、计时、监控装置功能可靠；车牌识别系统联网图像传递信息正常。
|  | 消防系统 |  | 消防系统设施设备24小时正常运行，定期做好维护保养工作，按规定做好巡检，记录完整。
消火栓箱内设备应配备齐全，符合消防管理的要求，如有缺失及时补充。
楼层防火门应处于常闭状态，并确保启闭正常。
|  | 升降系统 |  | 电梯系统应每年进行1次年检、限速器应2年校验1次（运行超过15年的应每年检测校验），并取得《安全使用许可证》及检验报告，确保其运行可靠、安全。
呼叫按钮及操作面板应确保完好，轿厢内应张贴救助电话和乘客须知，并设有应急呼叫按钮。
每幢楼至少1台电梯24小时运行。发生电梯维修故障，应在30分钟到现场。
|  | 二次供水设施 (供水企业已接管） |  | 开展日常巡查，并做好书面记录。
管道漏水、设施故障等突发事件前期应急处置及时，有书面通知供水企业记录。
|  | 二次供水设施 （供水企业未接管） |  | 功能齐全，设备外观完好，供水畅通，水泵等共享设施设备保持正常运行。
水箱、蓄水池每年清洗不少于2次，水质监测每季度1次。
水箱及蓄水池实行双人双锁管理。
|  | 各类排水泵及管网 |  | 定期做好维护保养工作，记录完整。
窨井盖完好，保持污水排放畅通。
7 | 其他行政管理要求 | 上报机制 |  | 按规定对业主、使用人的违法行为予以劝阻、制止，劝阻、制止无效的，在二十四小时内报告有关行政管理部门。
|  | “上海智慧物业”APP |  | 项目经理会操作“上海智慧物业”APP报送业主、使用人违法违规行为信息。

## 五类
奉贤区住宅小区物业服务综合测评指标（街镇级）（五类）
序号 | 测评项目 （一级指标） | 测评项目 （二级指标） |  | 测评指标
1 | 通用要求 | 财务管理 |  | 物业服务企业应建立健全财务管理制度，对物业服务费和其他费用的收支进行记账服务和财务管理，运作规范，账目清晰。
|  | 服务设施 |  | 办公场所内应标识清楚，整洁有序，设立服务接待区域，配备必要的办公设备及用品。
|  | 服务信息 | 住宅物业服务监督公示牌 | 物业服务合同。办事制度、办事纪律、服务项目、收费标准。专项维修资金和公共收益的收支账目。
|  |  | 住宅物业出入口服务铭牌 | 住宅物业名称。物业服务企业名称、信用信息、投诉电话、服务监督电话。项目经理照片、姓名。服务窗口的接待地址、接待时间、服务电话和24小时报修电话。
|  | 标识管理 |  | 物业管理区域及专用作业区域内应设指示性标识，包括：电梯、楼梯、出入口通道、残疾人通道、门牌号等引导指示牌和功能标识。
|  | 制度与档案管理 |  | 物业服务企业应根据住宅物业的特点，制定完善的物业管理方案和工作流程，制定完备的内部管理制度，并有具体的落实措施和考核办法。
业主清册。
|  | 承接查验和交接 |  | 竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料。
|  | 风险管控和突发事件应对 | 预防管理 | 根据住宅物业特点，识别并制定可能发生的各类突发事件，制定相应的应急预案。内容包括但不限于：高空坠物）、严重设备事故、治安等。
物业服务企业应制定应急预案演练计划，根据风险特点组织应急预案演练，保留预案演练的相关记录。
2 | 综合管理 | 基本服务 |  | 周一至周日每日提供不少于12小时的业务接待服务。
全天24小时受理居民报修，全年每日提供维修服务，962121物业维修处置记录本规范、完整。
业主、使用人投诉报修的，电话回访率达到100%，并留下回访记录。一次维修合格率不低于98%，维修完工后24小时予以回访。
急修项目2小时内到场处置。小区内设置接待办公地点的，应30分钟内到现场。
一般修理项目3小时到场处理，当天完成（业主、使用人预约、雨天筑漏可不受此限）。
每月末与业主委员会（或居民委员会）例会沟通，不断改进服务方式，提高服务水准，提升住户的满意度。
制定小区房屋装修申请、审批、巡视、验收等装修管理制度，建立业主或使用人房屋装修档案，对不符合规定的行为、现象及时劝阻、制止或报告。
|  | 有偿服务 |  | 服务内容、服务标准、收费标准应向业主、使用人进行公示。
|  | 客户接待 |  | 投诉在3个工作日内予以回复。
每年与业主或使用人沟通层面不低于70%。
根据管理区域内业主、使用人户数配备相应的客服人员（含楼宇客服或专职客服管家），客服人员比例不低于1:100，并适当配备双语客服人员。
提供3种以上便民措施。
|  | 质量管理 |  | 每天巡视管理区域4次以上，遇到问题及时处置。
各类档案存在本项目的办公场所，接受业主或使用人查询。
购买基本的公共责任保险。
每年1次满意度评测，满意度指数不低于80。
|  | 社区活动 |  | 国定节假日布置不少于4次，布置彰显节日主题，可适当设置花卉、景观；每年举行3次以上社区公益活动或社区文体活动。
3 | 秩序维护服务 | 人员要求 |  | 应配备秩序维护人员或专职安保人员负责住宅物业公共秩序的维护。年龄不高于65岁，且55岁以下占总人数50%以上。
专职安保人员比例不少于55%，应取得公安局颁发的保安员证。
自动消防系统操作人员应取得国家认可的职业资格证书，持证上岗。相关人员需有执业资格准入证《建构筑物消防员证》和《消防工程师证》。
|  | 管理要求 |  | 秩序维护人员或专职安保人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。
|  | 出入管理 |  | 封闭管理的住宅物业，应做好外来车辆进出的登记工作。阻止商贩、拾荒、乞讨人员随意进出住宅物业，并对大件物品进出小区进行记录。
独立封闭式小区，具有2个以上出入口，所有出入口应24小时开放，有专职门岗24小时值守，其中主出口双人值守。小区出入口应采用门禁管理。
|  | 巡视 |  | 定时在管理区域内巡逻，覆盖24小时。巡逻路线应包含小区内重点区域，并采用电子巡更等可追溯手段，重点区域应设巡逻点。
|  | 技防 |  | 住宅物业内设有2种以上安防监控等技防设备，应保持设备24小时运行。
监控影像资料、报警记录应当至少留存30日备查，不得删改或扩散。
安保监控范围应涵盖楼内各通道和电梯内。
有独立的安防、消防监控设备的工作场所，安排1人以上专职人员24小时值守。
各类应急预案应在工作场所内张贴。每年组织不少于2次的应急预案的演练。
|  | 车辆管理 |  | 制定住宅物业车辆管理方案，明确临时停车规定、停车场管理制度及使用守则、货运车辆进出规定、收费标准等。在小区机动车辆出入口处门卫室等显著位置公示机动车停车收费标准。
维护道路和场地使用的正常秩序，保持消防通道畅通。
|  | 消防管理 |  | 制定与住宅物业相适应的消防安全管理制度，明确消防安全责任，确定物业服务企业消防安全责任人、消防安全管理人，明确专人维护、管理消防器材。
电动自行车集中存放地监控设施完好。
严禁在建筑内共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放电动车或为电动车充电。
地下车库无住人现象。
地下车库内无乱拉电线现象。
不得储存易燃易爆、有毒有害等危险物品。
不得擅自占用地下空间共用部位。
4 | 清洁卫生服务 | 管理要求 |  | 保洁人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。
|  | 共用部位 |  | 走廊、门厅、大堂、楼梯/消防梯地面，无张贴、乱堆放、乱吊挂的情况。每日清扫1次。地面清洁，无垃圾和积灰。门厅地面每周拖洗1次。墙面目视洁净无污渍、无积灰，无明显印记斑点；四周顶角无蜘蛛网、无污迹、无霉斑。雨天、雪天应铺设防滑措施。休息区桌面整洁，沙发/椅表面无灰尘。
电梯轿厢的表面无积灰、无蜘蛛网，操作面板无污迹。每日擦拭2次以上。轿厢四壁光洁明亮、无浮灰；不锈钢表面（镜面）光亮、无擦伤、无污迹。操作面板无灰尘、无擦痕；轿厢顶罩无油污，灯罩内无积灰和飞虫。保持地垫干净，无明显污迹。保持轿厢内空气无异味。
楼梯扶手、栏杆表面无积灰、无蜘蛛网。楼梯扶手每周擦拭1次；手持部位应定期消毒。
门、窗表面无积灰、无蜘蛛网。2个月至少擦拭1次，目视洁净、明亮、无污迹；门厅玻璃2周至少擦拭1次。
灭/防火设施表面无积灰、无蜘蛛网。定期擦拭，内外整洁干净，无污渍。
天花板、风/百叶口、公共灯具表面无积灰、无蜘蛛网。每月除尘、擦拭1次，目视无灰尘、无污迹；灯具罩内每月清洁1次，无积灰和飞虫。
平台、屋顶定期清扫。台风汛期之前，应及时清扫平台和屋顶。定期疏通落水管，保持排水畅通；天沟落水口、排气孔应加盖网罩。
|  | 公共区域 |  | 公共道路的路面整洁，无明显垃圾堆积。每日循环清洁。地面无杂物，广场地砖面每月冲洗1次。明沟内无杂物、无积水。
停车场及车库地面干净，无积存污水和垃圾。地面定期清扫，无堆物；定位杆、减速带/条接缝处无明显积淤和垃圾。坡道、地面无明显积水，每季应冲洗一次消防门表面无积灰，反光镜、灯具应定期擦拭，表面清洁，无蜘蛛网和明显污迹。消防门表面无积灰，执手处无污迹。消防栓箱表面无积灰。道闸设施表面无污迹和锈蚀。环氧树脂地面无油渍、无胎印。空气畅通，无异味。机械车位整洁，无明显积灰。
住宅修缮、加装电梯等施工材料堆放整齐。
绿化带/区域：无暴露垃圾，无明显残枝枯叶。亭、廊、榭、桥及园凳、园艺小品及其指示标牌等干净、整洁、无积灰、无污物、无乱涂写。
|  | 垃圾桶与垃圾箱房 |  | 按要求配置分类垃圾箱/桶，目视整洁，确保垃圾无满溢。
|  | 垃圾收集与清运 |  | 物业服务企业履行生活垃圾分类投放管理责任人义务（设置容器、分类驳运、宣传指导）。
生活垃圾分类收集，应按照规定设立分类收集点，日产日清。每日早、晚2次分类收集生活垃圾。
建筑装修垃圾应定点有序封闭堆放。建筑装修垃圾、绿化垃圾应及时清运，无长时间堆放情况。设置装修垃圾定点堆放场所（因客观条件限制，无法设置装修垃圾堆放场所的除外）。
不得将生活垃圾、危险废弃物混入装修垃圾堆放场所。
|  | 健身休闲设施 |  | 表面干净、整洁、无破损，无积灰、无污物、无乱涂写。
|  | 水池/水景 |  | 定期打捞漂浮物，水池（景）底定期进行清洗。
定期进行水池（景）水质更换，保持水体清洁，定期投放药剂。
5 | 绿化管理服务 | 管理要求 |  | 具有相应的绿化管理措施、养护计划及各类巡查台账记录。
|  | 基本服务 |  | 及时灌溉，按时修剪，清除杂草，防治虫害。
|  | 花坛、花境养护 |  | 每年2次以上花卉布置。
|  | 绿化标识标牌 |  | 统一制作乔木及花卉铭牌。
设置宣传标语及禁止性行为告知。
|  | 室内绿化 植物盆栽 养护 |  | 定期更换绿植；绿植与整体环境相辅相成；叶片光泽，土壤表层无杂物。
重大节日应有应景的鲜花布置。
6 | 共用部位和共用设施设备日常管理 | 人员要求 |  | 维修服务人员应持有相应的技能证书；涉及特种设备作业的，应具有特种设备操作证，持证上岗。
|  | 管理要求 |  | 电梯、消防、技防等涉及人身、财产安全以及其他有特定要求的设施设备管理，应自行或委托专业机构进行维修和养护，并留有记录。
维修服务人员上岗时应着统一工作服并佩戴胸卡（胸牌）。
|  | 房屋基础部位维护 |  | 定期做好维护保养工作，按规定做好巡检，记录完整。
屋面雨水、污水总管、出墙管畅通、无堵塞。
|  | 共用部位维护 |  | 大厅、楼梯/电梯厅和楼道的门保持完好，配件齐全，安装牢固。
照明、应急照明灯具完好，开关完整、无损。
楼道、扶梯扶手完好，台阶、踏步平整。
门窗、玻璃等配件完好，开闭灵活。
|  | 楼外公共区域维护 |  | 排水沟渠无阻碍、畅通。
|  | 屋顶和平台维护 |  | 防水层无气臌、碎裂。隔热板无断裂、缺损。屋顶平台排水沟畅通。
|  | 附属设施维护 |  | 门岗室、垃圾房等建筑物完好，发现问题及时修复。
室内外强弱电机房、管道井房等设施设备完好，无安全隐患。
休闲椅、室外健身设施，应保证器械、设施的安全使用（如需更换的除外），发现损坏立即修理。
|  | 残疾人防护设施维护 |  | 残疾人通道出入畅通。
|  | 电动充电设施维护 |  | 基础设施安装牢固；外观良好，安全可靠。
配置的灭火设施数量符合现场实际，外观良好，安全有效。
|  | 人防设施维护 |  | 避难设施完好。
|  | 公共电器箱/柜 |  | 公共电器箱柜应上锁，表体干净。
|  | 公共照明（楼道灯/路灯/大堂照明吊灯） |  | 道路、楼道、通道等应保持公共照明设施完好。
|  | 应急照明 |  | 应急照明灯、疏散指示应保持24小时开启常亮，不得随意关断。
|  | 电子防盗门/禁 |  | 系统控制设备24小时正常运行，电控锁、门磁工作正常；手动开门正常。
|  | 楼宇对讲（含可视） |  | 对讲系统设备24小时正常运行，人机对话（图像）清晰。
|  | 电子防越报警（周界报警、电子围栏等） |  | 电子防越报警系统设备24小时正常运行，功能测试符合要求；对受控点设防报警、撤防正常，报警响应时间符合设计要求，报警记录完整。
|  | 监控摄像 |  | 室内外摄像机安装牢固、规范接线；主机和打印设备24小时正常运行；显示器图像显示清晰。
|  | 电子巡更 |  | 电子巡更系统设备运行正常，打印机工作正常；数据采集功能正常、记录完整。
|  | 信息发布系统 |  | 信息发布系统设备24小时正常运行，主机工作正常，显示功能符合要求。
|  | 行人门禁闸机系统 |  | 闸机门机启闭正常，电子门锁工作正常，24小时正常运行。
|  | 车辆道闸系统 |  | 车辆道闸系统24小时正常运行；红外线传感器、计时、监控装置功能可靠；车牌识别系统联网图像传递信息正常。
|  | 消防系统 |  | 消防系统设施设备24小时正常运行，定期做好维护保养工作，按规定做好巡检，记录完整。
消火栓箱内设备应配备齐全，符合消防管理的要求，如有缺失及时补充。
楼层防火门应处于常闭状态，并确保启闭正常。
|  | 升降系统 |  | 电梯系统应每年进行1次年检、限速器应2年校验1次（运行超过15年的应每年检测校验），并取得《安全使用许可证》及检验报告，确保其运行可靠、安全。
呼叫按钮及操作面板应确保完好，轿厢内应张贴救助电话和乘客须知，并设有应急呼叫按钮。
每幢楼至少1台电梯24小时运行。发生电梯维修故障，应在30分钟到现场。
|  | 二次供水设施 (供水企业已接管） |  | 开展日常巡查，并做好书面记录。
管道漏水、设施故障等突发事件前期应急处置及时，有书面通知供水企业记录。
|  | 二次供水设施 （供水企业未接管） |  | 功能齐全，设备外观完好，供水畅通，水泵等共享设施设备保持正常运行。
水箱、蓄水池每年清洗不少于2次，水质监测每季度1次。
水箱及蓄水池实行双人双锁管理。
|  | 各类排水泵及管网 |  | 定期做好维护保养工作，记录完整。
窨井盖完好，保持污水排放畅通。
7 | 其他行政管理要求 | 上报机制 |  | 按规定对业主、使用人的违法行为予以劝阻、制止，劝阻、制止无效的，在二十四小时内报告有关行政管理部门。
|  | “上海智慧物业”APP |  | 项目经理会操作“上海智慧物业”APP报送业主、使用人违法违规行为信息。