## Sheet1
附件 4
奉贤区住宅小区物业服务专项测评指标（区、街镇两级）
测评项目 （一级指标） | 测评项目 （二级指标） | 测评指标
专项检查 | 夏季防汛防台 | 制定防汛防台应急预案，包括组织架构、应急人员、应急物资准备、分级应对措施等。
开展防汛防台应急演练，有演练方案和记录。
根据防汛安全要求配备相应数量的挡水板、防汛沙袋、抽水泵、应急灯（头灯）、雨衣、绝缘靴、铲子等设备和物资。
明沟及雨水窨井等排水畅通、无堵塞无垃圾；地下车库排水泵运行正常。
| 冬季防冻保暖 | 制定防冻保暖应急预案，包括组织架构、应急人员、应急物资准备、分级应对措施等。
外露水管、消防栓包扎完好，无破损。
外露水箱、阀门等供水设备完好。
防冻保暖应急物资（草皮、草包、保暖套、保温膜、铁铲、管子、接头等应急维修部件）。